# *Załącznik 1.2. do SIWZ po zmianach wprowadzonych pismami z nsp. dni:*

# *29-04-2014 i 06-05-2014r.*

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - nr sprawy 14/P/1-2/2014**

**– wymagania względem przedmiotu zamówienia:**

**II.- DLA ZADANIA NR 2: dostawa pojemników jednorazowego użytku z tektury falistej na odpady medyczne dla RCKIK we Wrocławiu przez okres 30 miesięcy w ilościach:**

1. Pojemniki j.u. na odpady medyczne - objętość 5.0 l. – 3.000 szt.
2. Pojemniki j.u. na odpady medyczne – objętość 20.0 l. –17.500 szt.

**1.Pojemniki na odpady medyczne wykonane z tektury falistej – wymagania:**

1. Pojemnik przeznaczony do bezpiecznego składowania i transportu ręcznego odpadów medycznych o kodach: 18 01 02\* ; 18 01 03\* (oprócz igieł bez zabezpieczenia), wykonany z tektury falistej dodatkowo powlekanej warstwą celulozy, o podwyższonej wytrzymałości minimum 420 g/m2.

2. Posiadający trwale wklejony w środku worek LDPE o grubości min. 60 mikronów w kolorze czerwonym, a także konstrukcję uniemożliwiającą przypadkowe lub ponowne otwarcie po jego zamknięciu.

3. Możliwość szczelnego zamknięcia worka foliowego.

4 . Konstrukcja umożliwiająca składowanie pojemników pionowo jeden na drugim.

1. Maksymalne obciążenie statyczne przyłożone od góry pojemnika do 90kg. Wyposażony w boczne uchwyty do przenoszenia.
2. Umieszczoną tabliczkę, która zawiera następujące opisy: data zamknięcia opakowania, nazwa jednostki organizacyjnej, numer kodu odpadów. Graficzne oznakowanie o zawartości pojemnika jako odpady niebezpieczne.
3. Kolorystyka pojemnika czerwona zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 30 lipca 2010 r., *ws. szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.*
4. Możliwość przymknięcia wieka w celu zakrycia zawartości pojemnika, podczas gdy nie jest on jeszcze maksymalnie zapełniony.
5. Czytelna, graficzna instrukcja złożenia pojemnika.
6. Wymagana pozytywna opinia Państwowego Zakładu Higieny o spełnieniu wymogów zawartych w ustawie o odpadach.
7. Pojemniki o pojemności: **5L, 20 L.**
8. Rozmiar otworu wrzutowego: **5L:** 9 cm +/-1cm; **20L**: 18cm +/- 1cm.

**2. Wymagania bezwzględne dla przedmiotu zamówienia:**

**2.1. Oferowane pojemniki są :**

1. Przeznaczone do zbierania odpadów medycznych o kodach: 18 01 02\* ; 18 01 03\* (oprócz igieł bez zabezpieczenia),
2. Wykonane z tektury falistej dodatkowo powlekanej warstwą celulozy, o podwyższonej wytrzymałości minimum 420 g/m2.
3. Wykonane z materiałów nadających się do utylizacji poprzez spalenie,
4. Kolorystyka pojemników (kolor czerwony) zgodna z obowiązującymi przepisami,
5. Posiadają aktualne dopuszczenie do obrotu i używania na terenie RP.

**3. Informacje wymagane na pojemnikach dla pozycji 1 - 2 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. *ws. szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi* (Dz. U. z 2010 r., Nr 139, poz. 940):**

3.1. Każdy pojemnik jednorazowego użycia z odpadami medycznymi powinien posiadać widoczne oznakowanie identyfikujące zawierające:

|  |  |
| --- | --- |
| 1) | kod odpadów w nich przechowywanych; |
| 2) | adres zamieszkania lub siedzibę wytwórcy odpadu; |
| 3) | datę zamknięcia. |

Zatwierdził:

Dyrektor RCKiK we Wrocławiu

Wrocław, dn. 06- 05 -2014 r.

………………………………………… ………………..........................................................

/Data/ /Podpis Dyrektora/

*Załącznik nr 5.2. do SIWZ*

/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 14/P/1-2/2014 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 134.000 EURO na:

**„Dostawę pojemników jednorazowego użytku na odpady medyczne dla RCKIK we Wrocławiu przez okres 30 miesięcy, t. j.:**

**Zadanie 1: dostawa pojemników jednorazowego użytku z tworzywa PP na odpady medyczne dla RCKIK we Wrocławiu**

Zadanie 2: dostawa pojemników jednorazowego użytku z tektury falistej na odpady medyczne dla RCKIK we Wrocławiu” - nr sprawy 14/P/1-2/2014.

Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz ze zmianami wprowadzonymi pismami z dn.29-04-204 i z dn.06-05-2014 r. zawartym w SIWZ nr 14/P/1-2/2014 – zadanie 2.: dostawa pojemników jednorazowego użytku z tektury falistej na odpady medyczne dla RCKIK we Wrocławiu w ilościach:

1. Pojemniki j.u. na odpady medyczne - objętość 5.0 l. – 3.000 szt.
2. Pojemniki j.u. na odpady medyczne – objętość 20.0 l. –17.500 szt.

WYKONAWCA:

1.Nazwa przedsiębiorstwa: ........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2.Adres przedsiębiorstwa: .........................................................................................................

......................................................................................................................................................

3.Numer telefonu: ......................................................................................................................

4.Numer faksu: ...........................................................................................................................

5.Numer konta bankowego: .......................................................................................................

6. NIP…………………………………………………………………………………………………….

7. REGON………………………………………………………………………………………………..

8.adres e-mail…………………………………………………………………………………………….

9.adres strony internetowej: .........................................................................................................

## *10. ZESTAWIENIE CENOWO – ASORTYMENTOWE:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Asortyment** | **Parametry wymagane przez**  **Zamawiającego** | **Ilość sztuk** | **Cena netto za 1 szt.** | **Wartość netto** | **Stawka %**  **VAT-u** | **Wartość brutto** |
| 6.1. | Pojemniki j.u.na odpady medyczne z tektury falistej na odpady o kodach  18 01 02\* ; 18 01 03\* (oprócz igieł bez zabezpieczenia)  **Nazwa:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Nr katalogowy:\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Producent:** | Objętość:  **5,0 litrów** | **3.000 szt.** |  |  |  |  |
| 6.2. | Pojemniki j.u.na odpady medyczne z tektury falistej na odpady o kodach  18 01 02\* ; 18 01 03\* (oprócz igieł bez zabezpieczenia)  **Nazwa:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Nr katalogowy:\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Producent:** | Objętość:  **20.0 litrów** | **17.500 szt.** |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | |  |  |  |

11.OFEROWANE WARUNKI:

11.1. Wartość całości zamówienia *netto:*

cyfrowo: .......................................................................................................................PLN

słownie: ........................................................................................................................PLN

11.2.Wartość całości zamówienia *brutto:*

cyfrowo: .......................................................................................................................PLN, w tym…..VAT %

słownie: ........................................................................................................................PLN, w tym…..VAT %

12. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ wraz z załącznikami nr 14/P/1-2/2014 wraz ze zmianami wprowadzonymi pismami z dn.29-04-204 i z dn.06-05-2014 r.

12.1. Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia określone w załączniku nr 1.2.do SIWZ nr 14/P/1-2/2014 wraz ze zmianami wprowadzonymi pismami z dn.29-04-204 i z dn.06-05-2014 r., a ponadto:

12.2. *S*pełnia wymagania bezwzględne względem przedmiotu zamówienia*\**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Wymagania względem przedmiotu zamówienia –  Oferowane pojemniki i wiadra j.u. są : | Spełnia | Nie  spełnia |
|  | Przeznaczone do zbierania odpadów medycznych o kodach: 18 01 02\* ; 18 01 03\* (oprócz igieł bez zabezpieczenia) |  |  |
|  | Wykonane z tektury falistej dodatkowo powlekanej warstwą celulozy, o podwyższonej wytrzymałości minimum 420 g/m2. |  |  |
|  | Wykonane z materiałów nadających się do utylizacji poprzez spalenie |  |  |
|  | Kolorystyka pojemników (kolor czerwony) zgodna z obowiązującymi przepisami |  |  |
|  | Posiadają aktualne dopuszczenie do obrotu i używania na terenie RP |  |  |

*\* zakreślenie rubryki „Nie spełnia” lub brak zakreślenia znakiem – X spowoduje odrzucenie oferty*

13. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w niniejszej ofercie.

14.Zapewniamy realizację terminu zamówienia – przez okres 30 miesięcy od dnia podpisania umowy.

15. Udzielamy pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres\* \_\_\_\_\_\_\_ **miesięcy ( okres ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy)** od daty dostawy danej partii towaru do siedziby Zamawiającego. Okres gwarancji jest równy terminowi ważności przedmiotu zamówienia.

16. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na rynku polskim.

17. Zobowiązujemy się dostarczać do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie przedmiot umowy w terminie do 5 dni roboczych od daty pisemnego zamówienia.

18. Zapewniamy transport i rozładunek przedmiotu zamówienia w warunkach odpowiednich dla przedmiotu zamówienia, do wskazanego pomieszczenia magazynowego RCKiK we Wrocławiu, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 13:30. Dostawę realizujemy w miesięcznych partiach , przez kolejnych 30 miesięcy od daty podpisania umowy z tym, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo określenia ilości i asortymentu w danej dostawie.

19. Oferujemy, że termin płatności za każdą dostawę, wykonaną zgodnie z umową, wynosi 30 dni od daty dostawy i otrzymania faktury VAT.

20. Oświadczamy, że należymy\*/nie należymy\* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

\*niepotrzebne skreślić

*(W przypadku, gdy Wykonawca oświadczy, że należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp składa dokument wymagany w SIWZ rozdział III pkt A) ppkt 4.)*

21. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, czyli prze okres 30 dni od upływu

terminu składania ofert.

22. Gwarantujemy stałość cen netto oferowanego przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy.

23. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ nr 14/P/1-2/2014 wraz ze zmianami wprowadzonymi pismami z dn.29-04-204 i z dn.06-05-2014 r. i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

24. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy wraz ze zmianami wprowadzonymi pismami z dn.29-04-204 i z dn.06-05-2014 r. został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim zasadach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

25. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Firmy dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

26. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr........................., niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

27. Ofertę niniejszą składamy na ..........................kolejno ponumerowanych stronach.

28. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

…………………………………………………………………………………………………………

29.Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane w SIWZ.

……………………………………………………………………………..

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

……………………………………… ………………………………………

(miejscowość i data) podpis Wykonawcy

# *Załącznik nr 6.2. do SIWZ*

UMOWA NR 23/P/2/2013 (projekt)

Zawarta w dniu……………….. we Wrocławiu pomiędzy: Regionalnym Centrum Krwiodawstwa   
i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS: 0000034677, REGON 000291121, NIP 898-18-53-248; zwanym w treści umowy **„Zamawiającym”,** w imieniu którego działa:

1. Dyrektor RCKiK- Ryszard Kozłowski

a:

Firmą:

zarejestrowaną w :

zwaną w treści umowy **„Wykonawcą”** w imieniu którego działa:

została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1**

Niniejsza umowa została poprzedzona przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 14/P/1-2/2014 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Nr 14/P/1-2/2014 wraz ze zmianami wprowadzonymi pismami z dn.29-04-204 i z dn.06-05-2014 r. oraz oferta Wykonawcy (załącznik nr 5.2.) stanowią integralną część umowy, a postanowienia oraz oświadczenia w nich zawarte są dla Wykonawcy wiążące.

**§ 2**

**przedmiot umowy**

1.Przedmiotem umowy jest: dostawa pojemników jednorazowego użytku na odpady medyczne dla RCKIK we Wrocławiu przez okres 30 miesięcy: zadanie 2: dostawa pojemników jednorazowego użytku z tektury falistej na odpady medyczne dla RCKIK we Wrocławiu przez okres 30 miesięcy, tj.:

1. Pojemniki j.u. na odpady medyczne - objętość 5.0 l. – 3.000 szt.
2. Pojemniki j.u. na odpady medyczne – objętość 20.0 l. –17.500 szt.

2.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie przedmiot umowy w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przesyłanego faksem, niezwłocznie potwierdzonego przez Wykonawcę do realizacji faksem zwrotnym do Zamawiającego.

3. Transport i rozładunek przedmiotu zamówienia zapewniony przez Wykonawcę w warunkach odpowiednich dla przedmiotu zamówienia, do wskazanego pomieszczenia magazynowego RCKiK we Wrocławiu, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 13:30.

4. Dostawa będzie realizowana w miesięcznych partiach, przez kolejnych 30 miesięcy od daty podpisania umowy, z tym, że Zamawiającemu przysługuje prawo określania ilości i asortymentu w danej dostawie.

5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na rynku polskim.

**§ 3**

**wynagrodzenie i warunki płatności**

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi \_\_\_\_\_\_\_ zł. netto(słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_/100 zł.). Do podanej wartości netto Wykonawca doliczy \_\_\_\_\_\_% podatku VAT w kwocie \_\_\_\_\_\_\_\_ zł.

1.1. Całkowita wartość umowy wynosi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł. brutto (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_/100 zł.)

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 rozumiane jest jako DDP (zgodnie z Incoterms 2010) i będzie obejmować między innymi :

a/ wartość przedmiotu umowy,

b/koszty transportu zagranicznego (o ile wystąpią) i krajowego do siedziby Zamawiającego,

c/ koszty ubezpieczenia towaru za granicą (o ile wystąpią)i w kraju do czasu przekazania go do Zamawiającego,

d/ koszty opakowania i znakowania wymaganego do przewozu (o ile wystąpią),

e/ koszty załadunku i rozładunku oraz transportu wewnętrznego u Zamawiającego,

f/ cło i koszty odprawy celnej (o ile wystąpi)

g/ koszty kontroli międzynarodowej (o ile wystąpi),

h/ podatek VAT

3. Wartośćumowy netto podana w pkt. 1 nie może ulec podwyższeniu przez cały okres trwania umowy.

4.Termin płatności za każdą dostawę, wykonaną zgodnie z umową wynosi 30 dni od daty dostawy   
i wystawienia faktury VAT.

5. Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazane w fakturze konto Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek załączyć do każdej dostawy PZ / fakturę (oryginał) zawierającą dane zgodne z dostawą i umową oraz z ofertą przetargową, tj. nazwę i numer katalogowy produktu wg producenta, ponadto na fakturze powinien być zamieszczony numer umowy.

**§ 4**

**Gwarancja**

1.Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot umowy musi mieć określoną datę ważności. Termin ważności w chwili dostawy do Zamawiającego nie będzie krótszy niż \_\_\_\_ miesięcy (nie krótszy niż 12 miesięcy).

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy jest dobrej jakości. Okres gwarancji jest równy terminowi ważności, o którym mowa w ust. 1.

**§ 5**

**odstąpienie od umowy**

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z ważnych powodów, a w szczególności,   
gdy druga Strona nie wykonuje niniejszej umowy bądź wykonuje umowę w sposób niezgodny z jej   
postanowieniami.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

**§ 6**

**kary umowne**

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,5% wartości ogółem przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w § 6 w pkt.1,

b) w wysokości 0,2% wartości nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2. Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności za faktury Wykonawcy, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego.

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

**§ 7**

**Dopuszczalne zmiany umowy**

1.Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. Zmiany mogą dotyczyć:

a) zmiany stawki podatku VAT – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia brutto Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT z zachowaniem wartości brutto umowy;

b) zmiana terminu obowiązywania umowy za zgodą Wykonawcy, tj. umowy tj. przedłużenie terminu trwania umowy za zgodą Wykonawcy w sytuacji niewykorzystania wartości brutto umowy do pierwotnego terminu obowiązywania umowy;

c) zmiana warunków i terminów poszczególnych dostaw roztworu (liczba, miejsce dostawy, opakowanie zewnętrzne) – zmiany te mogą wystąpić na skutek negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ na organizację dostaw, trudności transportowych, celnych, opóźnień związanych ze zwalnianiem serii, jak również w dystrybucji i magazynowaniu wyrobu;

d) zmiany cen – w następujących przypadkach:

1) zmiany wynikające ze zmiany w prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę przedmiotu zamówienia, co w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce, będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia

o zmienną wartość ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia;

2) zmiany na korzyść Zamawiającego na skutek:

- udzielonych rabatów,

- promocji,

- zmiany na korzyść Zamawiającego kursów walutowych;

f) zmiana danych Wykonawcy ( np.: zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikając z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, np.: w formie sukcesji uniwersalnej.

2.Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżenie art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku:

a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy,

b) powstania nadzwyczajnych okoliczności (niebędących „siłą wyższą”), grożące rażącą stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy.

**§8**

**postanowienia końcowe**

1.Umowa obowiązuje przez okres 30 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty brutto za całość przedmiotu umowy.

2. Osoby odpowiedzialne w ramach realizacji niniejszej umowy:

1. od strony Wykonawcy: - tel. / faks.
2. od strony Zamawiającego: - faks: 71/ 328 17 13;

- sprawy finansowo-księgowe - Z-ca Głównego Księgowego Kierownik Dz. Księgowości -

- *mgr Beata Dojs* - tel.71/3715 885; faks: 71/328 17 13.

3. Strony zobowiązują się każdorazowo informować o zmianach osób odpowiedzialnych za realizację   
 niniejszej umowy.

4.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

5.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy o zamówieniach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

6.Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7.Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla Zamawiającego oraz po 1 dla Wykonawcy.

**W Y K O N A W C A : Z A M A W I A J Ą C Y :**

................................................... ......................................................