Załącznik 5D do SIWZ

Znak sprawy 30/P/1-2/2016

Opis budynków należących do RCKIK we Wrocławiu

| I. SIEDZIBA | Główna lokalizacja- ul. Czerwonego Krzyża 5/9 Wrocław |
| --- | --- |

| 1. KAMIENICA BUDYNEK | budynek w zabudowie zwartej, skrajny. Przylegająca lewym bokiem do nowowybudowanych budynków RCKiK, połączona wspólnym korytarzem. Budynek po kapitalnym remoncie Rok budowy – 1956 |
| --- | --- |
| Konstrukcja nośna | Budynek murowany, wielokondygnacyjny: piwnica, 2 piętra, poddasze użytkowe. Z poziomu I-go piętra wybudowany jest łącznik do transportu krwi z budynkiem laboratoryjnym i magazynem |
| Materiały | Ściany nośne i dzielące wykonane z cegły, fundamenty monolityczne z cegły, |
| dach | dachu spadzisty o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachówką ceramiczną, obróbki z dekarskie z blachy cynowanej, ocieplenie wełna mineralna |
| Instalacje | 1) elektryczna 230 i 380 V, 2) wodno-kanalizacyjna, 3) grzewcza – zasilanie mpec, obieg wodny 4) gazowa, 5) sieć komputerowa |
| stolarka | Drzwi wejściowe drewniane, okna drewniane, okna na poddaszu połaciowe |
| pozostałe | 1) wykończenie: a) tynki cem.wap. Lub gipsowe, na poddaszu płyty kartonowo-gipsowe na stelażu z profili stalowych, b) powłoki malarskie – farby akrylowe, białe lub kolorowe, c) posadzki: płytki ceramiczne w większości pomieszczeń, sztuczne wykładziny w pokojach biurowych 2) schody: konstrukcja nośna stalowa, stopnice drewniane, 3) elewacja: tynki wapienn-cementowe |
| Zabezpieczenia | 1) system zabezpieczeń p.poż. - a) czujniki dymu i temperatur, b) system automatycznego uruchomiania klap oddymowych, c) automatyczny system odcinania strefa pożaru, d) hydranty wewnętrzne (na korytarzach), e) gaśnice: ilość i rodzaj zgodnie z wymogami – przeglądy na bieżąco, f) system wykrywania gazu 2) zabezpieczenia przeciwwłamaniowy: a) czujniki ruchu na korytarzach, b) drzwi do pomieszczeń biurowych i związanych z usługami medycznymi zamykane na 1 zamek wielozapakowy, c) do pomieszczeń oraz stref specjalnych dostęp przez indywidualny kod, d) telewizja przemysłowa – zapis i podgląd na portierni, e) stały dozór, 24 godz./na dobę prowadzony przez f. Ekotrede. Portiernia przy wyjściu do budynku - firma posiada własną polisę OC |
| wykorzystanie | Poddasze , I i II piętro,– pomieszczenia biurowe (administracja) , na parterze: magazyn ekspedycji, punkt wydawania krwi i osocza, piwnica – pomieszcz. radiologiczne, chłodnie „nadwyżek”, magazyn środ. czystości |

| 2. BUDYNEK GŁÓWNY - CADOLTO | budynek w zabudowie zwartej, środkowy. Połączona wspólnym korytarzem z kamienicą. Budynek po modernizacji Rok budowy - 2006 |
| --- | --- |
| Konstrukcja nośna | Ramowa, stalowa, wielokondygnacyjny: piwnica, 3 piętra, |
| ściany | 1) części wykonane z blachy aluminiowej (zielona elewacja), wewnętrzne z wykorzystaniem profili stalowych, płyt gipsowo-kartonowych z wypełnieniem wełną mineralną, 2) część ścian zewnętrznych (szara elewacja) z wykorzystaniem bloczków z gazobetonu |
| Materiały | Stal, blacha, bloczki betonowe lub z gazobetonu |
| Dach / strop | Płaski, konstrukcja stalowa, ocieplenie wełna mineralna. Pokrycie folia EPDM, izolowane 3x papą na lepiku |
| Instalacje | 1) elektryczna 230 i 380 V, 2) wodno-kanalizacyjna, 3) grzewcza – zasilanie mpec, obieg wodny 4) gazowa, 5) sieć komputerowa |
| stolarka | Okna: z profili PCV , drzwi wejściowe z aluminium |
| pozostałe | 1) wykończenie: a) tynki cem.wap. Lub gipsowe, na poddaszu płyty kartonowo-gipsowe na stelażu z profili stalowych, b) powłoki malarskie – farby akrylowe, białe lub kolorowe, c) posadzki: płytki ceramiczne w większości pomieszczeń, sztuczne wykładziny w pokojach biurowych 2) schody: żelbetowe (prefabrykaty) 3) elewacja: tynki wapienno-cementowe oraz elementy z blachy |
| Zabezpieczenia | 1) system zabezpieczeń p.poż. - a) system alarmowy, czujniki dymu i temperatur, b) system automatycznego uruchomiania klap oddymowych, c) automatyczny system odcinania stref pożaru (korytarze/klatki), d) hydranty wewnętrzne (na korytarzach), e) gaśnice: ilość i rodzaj zgodnie z wymogami – przeglądy na bieżąco, f) system wykrywania gazu 2) zabezpieczenia przeciwwłamaniowy: a) system alarmowy z wywołaniem w miejscu - czujniki ruchu na korytarzach, b) drzwi zewnętrzne zamykane na minim. 1 zamek wielozapadkowy, c) drzwi do pomieszczeń wewnętrznych- biurowych i związanych z usługami medycznymi zamykane na 1 zamek wielozapadkowy, d) do pomieszczeń oraz stref specjalnych dostęp przez indywidualny kod, e) telewizja przemysłowa – zapis i podgląd na portierni, f) stały dozór, 24 godz./na dobę prowadzony przez f. Ekotrede. Portiernia przy wyjściu do budynku |
| wykorzystanie | parter – rejestracja, szatnia, pracownia hematologiczna, gabinet lekarski, kawiarnia, kasa I piętro – pomieszczenia pobierania krwi, separatornia, II i III piętro –administracja, pomieszczenia medyczne |

| 3. BUDYNEK LABORATORIUM | budynek wolnostojący Rok budowy – 1974, pow. użytk. - 1174 m2 |
| --- | --- |
| Konstrukcja nośna | Budynek murowany, podpiwniczony + 2 kondygnacje naziemne, konstrukcja żelbetowa, ściany murowane, ocieplenie wełną mineralną, materiały: cegła, beton |
| Dach / stropy | Płaski, elementy żelbetowe (prefabrykaty- płyta korytkowa),, izolacja zewnętrzna 3x papą na lepiku, ocieplenie wełną |
| Instalacje | 1) elektryczna 230 i 380 V, 2) wodno-kanalizacyjna, 3) grzewcza – zasilanie mpec, obieg wodny 4) gazowa, 5) sieć komputerowa |
| stolarka | Okna i drzwi wejściowe: z profili PCV , wewnętrzne płycinowe, kryte blachą lub laminatem |
| pozostałe | 1) wykończenie: a) tynki cem.wap., b) powłoki malarskie – farby akrylowe, c) posadzki: płytki ceramiczne we wszystkich pomieszczeniach 2) schody: żelbetowe (prefabrykaty) 3) elewacja: tynki wapienno-cementowe |
| Zabezpieczenia | 1) system zabezpieczeń p.poż. - a) gaśnice: ilość 10 szt. rodzaj zgodnie z wymogami – przeglądy na bieżąco, b) hydranty wewn.7 szt, c) automat. system ppoż., d) system wykrywania gazu 2) zabezpieczenia przeciwwłamaniowy: a) czujniki ruchu na korytarzach, b) drzwi do pomieszczeń biurowych zamykane na min. 1 zamek, do wybranych pomieszczeń magazynowych lub medycznych dostęp z użyciem kodowanej karty. |
| wykorzystanie | Laboratorium, obróbka medyczna, magazynowanie krwi |

| 4. BUDYNEK TECHNICZNY | Rok budowy 2006, obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia |
| --- | --- |
| konstrukcja | Budynek murowany z cegły/bloczków, fundamenty z ławy betonowej, strop z prefabrykatów betonowych, dach płaski kryty papą. |
| Ściany | murowane z cegły |
| Instalacje | elektryczna 230 V i 360 V, wod.-kan., grzewcza, odgromowa |
| przeznaczenie | Składowanie podręcznych narzędzi i urządzeń, miejsce garażowania wózka transportowego (zasilanego butlą propan-butan) |

| 5. KOMORY CHŁODNICZE | Rok montażu 2006 i 2009, posadowienie na bezpośrednio na placu |
| --- | --- |
| konstrukcja | Konstrukcja stalowa(kratownica), posadowiona na fundamencie betonowym, na której umieszczono konstrukcję z ścian poliuretanowych o grubości 20 cm. |
| Instalacje | Budowla jest wyposażona w instalację elektryczną i dwa układy chłodnicze z sprężarkami półhermetycznymi. |
| przeznaczenie | Przechowywanie osocza i krwi |

II.	POZOSTAŁE  LOKALIZACJE

1.       Oddział: Punkt Krwiodawstwa;    Ul. Iwaszkiewicza 5, Legnica

3       Oddział: Punkt Krwiodawstwa;    Głogów, ul. Kościuszki 15

4       Oddział: Punkt Krwiodawstwa;    Lubin, ul. Bema 5

magazyny główne, zaplecza      Przy siedzibie i oddziałach.

5       Magazyn firmy Fast Way  Warszawa: Sterdyńska 1, 03-797 Warszawa

- magazyn chłodnia należący do firmy Fast Way Trans Med sp. j. w Warszawie  (wynajem powierzchni magazynowych). Rok budowy 1999r. Przechowywane jest tutaj osocze mrożone zgodnie z wymogami GMP. Chłodnie certyfikowane przez GIF. Obiekty są całodobowo dozorowane przez dozór zewnętrzny - służby ochrony mienia.

Poza standardowymi wymaganymi zabezpieczeniami ppoż – hydranty i gaśnice  - dodatkowo system alarmowy z  czujkami przeciwdymowymi.

6       RCKiK w Wałbrzychu - ul. Bolesława Chrobrego 3,1 Wałbrzych

Ochrona -dozór pracowniczy oraz alarm z monitoringiem. Magazyn wynajmowany od RCKiK w Wałbrzychu (wynajem jedynie powierzchni magazynowych typu chłodnia).

Lokalizacja obiektów:  Wrocław,  ul. Czerwonego Krzyża 5/9

| Obiekt ---> Rodzaj zabezpieczeń | Główny Cadolto | Kamienica | Laboratorium | Bud.tech.+ stacja trafo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System alarmowy | Z wywołanie w miejscu, czujki dymu i temperatury, uruchomiany automatycznie oraz ręcznie | Uruchomiana ręcznie | brak |  |
| gaśnice | 10 szt. zgodnie z wymogami | 6 szt. zgodnie z wymogami | 10 szt. zgodnie z wymogami |  |  |
| Hydranty – tylko wewnętrzne | 5 szt. wewnętrzne | 5 szt. wewnętrzne | 7 szt. wewnętrzne | brak |  |
| System oddymiający | automatycznie podnoszenie klap oddymowych, | automatycznie podnoszenie klap oddymowych, | brak | brak |  |
| Stały dozór | TAK na portierni – telewizyjny podgląd najważniejszych miejsc, interwencja w przypadku sygnału alarmowego | brak |  |
| inne | automatyczny system odcinania stref pożaru, korytarzy od klatek schodowych | System wykrywania gazu |  |  |

ZABEZPIECZENIA  PPOŻ

| gaśnice | 10 szt. ilość i rodzaj zgodnie z wymogami – przeglądy na bieżąco, |  |
| --- | --- | --- |
| hydranty | hydranty wewnętrzne (na korytarzach) -5 szt., zewnętrznych brak |  |
| System alarmowy ppoż | TAK, sprawna instalacja sygnalizacji pożaru, czujniki na dym i temperaturę, powiadamianie w miejscu |  |
| instalacja oddymiająca | TAK, , sprawna, klapy dymowe uruchomiane automatycznie, w dwóch klatkach schodowych |  |
| Sprawna instalacja gaśnicza | TAK, uruchamiana ręcznie |  |
| inne | System wykrywania gazu automatyczny system odcinania stref pożaru, korytarze poziome-klatka |  |
| Zabezpieczenia | 1) system zabezpieczeń p.poż. - a) czujniki dymu i temperatur, b) system automatycznego uruchomiania klap oddymowych, c) automatyczny system odcinania strefa pożaru, f) system wykrywania gazu 2) zabezpieczenia przeciwwłamaniowy: a) czujniki ruchu na korytarzach, b) drzwi do pomieszczeń biurowych i związanych z usługami medycznymi zamykane na 1 zamek wielozapakowy, c) do pomieszczeń oraz stref specjalnych dostęp przez indywidualny kod, d) telewizja przemysłowa – zapis i podgląd na portierni, e) stały dozór, 24 godz./na dobę prowadzony przez f. Ekotrede. Portiernia przy wyjściu do budynku | Agencja ochrony posiada własną polisę OC |
| wykorzystanie | parter – rejestracja, szatnia, pracownia hematologiczna, gabinet lekarski, kawiarnia, kasa I piętro – pomieszczenia pobierania krwi, separatornia, II i III piętro –administracja, pomieszczenia medyczne |  |

Wszystkie nieruchomości należące do zamawiającego znajdują się we Wrocławiu przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9. Lokalizacja ta nie była narażona na skutki powodzi w 1997 roku i w kolejnych latach ( nie znajduje się na terenie bezpośrednio zagrożonym zalaniem).

Budynek główny (Cadolto) został wybudowany  w 2006r posiada 4 kondygnacje naziemne i jedną podziemną. Konstrukcja budynku stalowa, ściany budynku blacha aluminowa, stal, płyta gipsowo-kartonowa, stropy /dach konstrukcja stalowa, ocieplenie wełna mineralna. Pokrycie  folia EPDM.

W czasie budowy budynku została gruntownie wyremontowana również przylegająca do niego kamienica. Kamienica posiada 4 kondygnacje naziemne i 1 podziemną. Konstrukcja budynku

cegła, stropy żelbetowy, drewniany, pokrycie papa, dachówka , ocieplenie - wełna mineralna.

Budynek laboratoryjny rok budowy 1974,  posiada 2 kondygnacje naziemne i 1 podziemną. Konstrukcja budynku: ściany cegła, stropy żelbeton (dach płyta korytkowa) ocieplenie wełna.

Poza budynkami, na terenie ww lokalizacji znajdują się: niewielki  budynek techniczny jednokondygnacyjny z cegły. Rok budowy 2006, oraz komory chłodnicze do magazynowania krwi z 2006 i 2009 roku.