***Załącznik nr 1.1 -1.2. do SIWZ Załącznik nr 1.1 -1.2. do SIWZ po zmianach wprowadzonych pismem z dn. 28-01-2015 r.***

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –

nr sprawy 01/P/1-2/2015 – zadanie 1 – 2

## Zadanie 1: Jednorazowy zamknięty próżniowy system do pobierania krwi żylnej wraz z korkami:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa asortymentu** | **objętość pobieranej krwi w ml** | **wymiary:**  **śr. x dł. w mm** | **ilość na 18 miesięcy w szt.** |
| I. | probówki do uzyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania i z żelem rozdzielającym | 5- 6 | 13 x 100 | 127 000 |
| II. | probówki do izolacji osocza do badań technikami biologii molekularnej z K2EDTA i z żelem | 5- 6 | 13 x 100 | 127 000 |
| III. | probówki do izolacji osocza do badań technikami biologii molekularnej z K2EDTA i z żelem | 8- 9 | 16 x 100 | 140 000 |
| IV. | probówki do uzyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania | 6 | 13 x 100 | 7 200 |
| V. | probówki z K2EDTA lub K3EDTA | 4-5 | 13 x 75- 100 | 138 000 |
| VI. | probówki z K3EDTA | 2- 3 | 11- 13 x 60- 75 | 100 000 |
| VII. | probówki z cytrynianem sodu | 2- 3 | 11- 13 x 60- 75 | 200 |
| VIII. | probówki z heparyną litową | 6 | 13 x 100 | 100 |
| IX. | Probówki z trombiną do szybkiego uzyskiwania surowicy (po 5 minutach) | 6 | 13 x 100 | 100 |
| X. | sterylna igła do pobierania krwi żylnej 21 G  z zabezpieczeniem trwale zintegrowanym z igłą |  | 0,8 x 38 | 120 000 |
| XI. | uchwyt do igły z poz.X |  |  | 120 000 |
| XII. | igła do pobierania krwi żylnej 21 G  z zabezpieczeniem trwale zintegrowanym z igłą, połączona na trwale z uchwytem (zestaw sterylny) |  | 0,8 x 38 | 18 000 |
| XIII. | adaptery do pobierania krwi z zaworkiem umożliwiające bezpieczne przenoszenie krwi ze strzykawki do zamkniętej probówki próżniowej |  |  | 20 000 |
| XIV. | korki do probówek z poz. I |  |  | 50 000 |

**Wymagania:**

1. System powinien zabezpieczać przed kontaktem z pobieraną krwią zarówno osobę pobierającą krew jak i pacjenta.
2. Igła z wbudowaną osłonką zabezpieczającą umieszczoną w jednej linii z ostrzem igły i trwale połączona z igłą. Aktywacja osłonki musi być dokonana natychmiast po pobraniu krwi płynnym ruchem jednym palcem osoby pobierającej bez pomocy drugiej osoby czy powierzchni. Osłonka zabezpieczająca trwale zamyka igłę.
3. Oferowany system musi współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego analizatorami: Vitros 3600, Beckman Coulter PK7300, Techno Twin Station, Pentra 80 XL, Micros 60.
4. Wykonawca załączy oficjalny dokument potwierdzający w sposób jednoznaczny przeznaczenie probówek do badań DNA i RNA technikami biologii molekularnej (poz. II i III) oraz dokument potwierdzający stabilność materiału genetycznego wirusów HIV, HBV, HCV przez okres 5 dni od momentu pobrania krwi (bez zamrażania).
5. Probówki wymienione w poz.: I., II. i III. muszą być dostosowane do uchwytów znajdujących się przy pojemnikach do pobierania krwi firmy Macopharma, Ravimed, Terumo oraz przy zestawach do separacji preparatów komórkowych do separatorów firmy Fenwal i Haemonetics.
6. Probówki muszą być wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego, który umożliwia ocenę pobranego materiału zarówno po pobraniu jak i po odwirowaniu.
7. Probówki muszą posiadać kalibrowaną próżnię wytworzoną na etapie produkcji.
8. Konstrukcja zamknięcia probówki powinna zabezpieczać przed bezpośrednim kontaktem z krwią, ułatwiać otwieranie probówki i zapobiegać powstawaniu efektu aerozolu przy jej otwieraniu.
9. Kolor korków w zależności od przeznaczenia probówki powinien być zgodny z kodem międzynarodowym.
10. Każda probówka powinna być oznakowana oryginalną etykietą, przy czym etykieta powinna zawierać następujące informacje: nazwa producenta, objętość pobieranego materiału, termin ważności, numer serii.
11. Na opakowaniu bezpośrednim jednej serii danego wyrobu medycznego muszą znaleźć się następujące informacje: numer katalogowy, oznakowanie sterylności, symbol sprzętu jednorazowego i znak CE.
12. Jedno wkłucie przy użyciu igły z poz. X i uchwytu z poz. XI. powinno umożliwiać pobranie krwi żylnej do kilku probówek, przy czym igła musi posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające wypływ krwi oraz cofanie się krwi przy zmianie probówek.
13. Każdy jednorazowy, przezroczysty uchwyt musi być kompatybilny ze wszystkimi rodzajami probówek.
14. Asortyment wymieniony w poz. I. do XIII. musi pochodzić od jednego producenta.
15. Asortyment wymieniony w poz. XIV. może pochodzić od innego producenta, ale musi być kompatybilny z probówkami wymienionymi w zadaniu 1 poz. I.

**Zadanie 2 Artykuły jednorazowego użytku do badań serologicznych:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa asortymentu** | **objętość pobieranej krwi w ml** | **wymiary:**  **śr. x dł. w mm** | **Ilość na 18 miesięcy w szt.** |
| I. | pipeta Pasteur’a jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego odpornego na odkształcenie, z podziałką | 2- 3 |  | 145 000 |
| II. | probówka Eppendorf | 1,5 |  | 1 500 |

**Wymagania:**

1. Pipeta Pasteur,a jednorazowego użytku niejałowa, z tworzywa sztucznego odpornego na odkształcenia, o długości od 150 - 155 mm, o pojemności 2- 3 ml, o szerokim świetle kapilary, skalowana z podziałką co 0,5 ml, wielkość kropli 40- 50 µl (poz. I.).
2. Na opakowaniu bezpośrednim jednej serii danego wyrobu medycznego muszą znaleźć się następujące informacje: numer katalogowy, znak CE i termin ważności,

**WYMAGANIA DO ASORTYMENTU ZAWARTEGO W ZADANIACH 1- 2:**

1. Wszystkie oferowane wyroby zawarte w zadaniach 1-2 muszą posiadać certyfikat CE.
2. Jeżeli oferowane elementy systemu pochodzą od różnych producentów należy dołączyć oświadczenia od producentów poszczególnych elementów, że potwierdzają kompatybilność złożonego zestawu.
3. Asortyment musi być wykonany z tworzywa sztucznego łatwego i bezpiecznego dla środowiska w utylizacji.
4. Termin ważności poszczególnych elementów nie może być krótszy niż 5 miesięcy od momentu dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
5. W jednorazowej dostawie poszczególny asortyment będzie posiadał ten sam numer serii.
6. Wykonawca załączy przy każdej dostawie certyfikat/ świadectwo kontroli jakości na dostarczoną serię produktów. Brak certyfikatu/ świadectwa kontroli jakości spowoduje nie przyjęcie danej partii do magazynu RCKiK i zwrot na koszt Wykonawcy– *dotyczy zadania 1.*
7. Przedmiot zamówienia obejmuje również nieodpłatne przeszkolenie pracowników RCKiK i Terenowych Oddziałów w siedzibie Zamawiającego oraz w Oddziałach Terenowych w zakresie stosowania systemu – *dotyczy zadania 1.*
8. Do ofert należy dołączyć zalecenia odnośnie fazy przedanalitycznej tj. postępowania z pobranymi próbkami krwi, temperatury przechowywania, wirowania – w tym parametry wirowania, mieszania pobranych próbek krwi – *dotyczy zadania 1*.
9. **Nie spełnienie wyżej wyszczególnionych wymagań dla poszczególnych zadań skutkować będzie odrzuceniem ofert.**

**23.01.2015 r. wraz ze zmianami**

**wprowadzonymi pismem z dn.28-01-2015 r.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**/Data / podpis Dyrektora**

#### *Załącznik nr 2.1. – 2.2. do SIWZ*

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nr sprawy 01/P/1-2/2015 - zadanie …..

oświadczam, że spełniam warunki przedstawione w art. 22. ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.), dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej*.*

PODPIS WYKONAWCY

Data………………… ..……………………………………………

*Załącznik nr 3.1 – 2. do SIWZ.*

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

**z art. 36 b ustawy P. z. p.**

**(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.)**

**- NR SPRAWY 01/P/1-2/2015 – zadanie ……**

Oświadczamy, że część zamówienia, a mianowicie ……………………………………………………………………………………………, powierzymy podwykonawcom / Oświadczamy, że żadną z części zamówienia nie powierzymy podwykonawcom **12**.

***1-(niepotrzebne skreślić)!!!***

***2-wypełnić, jeżeli dotyczy:***

***Powierzone zadania…………………………………………………………………………...***

Data PODPIS WYKONAWCY

**………………………………. ………………………………………..**

*Załącznik nr 4.1. – 4.2. do SIWZ*

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

**Z ART. 24, UST. 1 USTAWY P.Z.P.**

**(t. jedn. - Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.)**

**- NR SPRAWY 01/P/1-2/2015 – zadanie nr …….**

Oświadczam o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p.

PODPIS WYKONAWCY

Data………………… ..……………………………………………

/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

# *Załącznik nr 5.1.do SIWZ*

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 134 tys. Euro pn.: **„Dostawa probówek do poboru krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowych oraz innych akcesoriów, tj.**

**Zadanie 1 - Jednorazowy zamknięty próżniowy system do pobierania krwi żylnej wraz z korkami,** zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

WYKONAWCA:

1.Nazwa przedsiębiorstwa: ........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2.Adres przedsiębiorstwa: .........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3.Numer telefonu: .......................................................................................................................

4.Numer faksu: ...........................................................................................................................

5.Numer konta bankowego: .....................................................................................................

.....................................................................................................................................................

6. NIP…………………………………………………………………………………………..

7. REGON……………………………………………………………………………………..

8.adres e-mail………………………………………………………………………………….

9.strona internetowa…………………………………………………………………………..

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ nr **01/P/1-2/2015** – **zadanie 1** **na: - Jednorazowy zamknięty próżniowy system do pobierania krwi żylnej wraz z korkami**

**Tabela nr 1 -Zadanie 1: Jednorazowy zamknięty próżniowy system do pobierania krwi żylnej wraz z korkami:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa asortymentu** | **objętość pobieranej krwi w ml** | **wymiary:**  **śr. x dł. w mm** | **ilość na 18 miesięcy w szt.** |
| I. | probówki do uzyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania i z żelem rozdzielającym | 5- 6 | 13 x 100 | 127 000 |
| II. | probówki do izolacji osocza do badań technikami biologii molekularnej z K2EDTA i z żelem | 5- 6 | 13 x 100 | 127 000 |
| III. | probówki do izolacji osocza do badań technikami biologii molekularnej z K2EDTA i z żelem | 8- 9 | 16 x 100 | 140 000 |
| IV. | probówki do uzyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania | 6 | 13 x 100 | 7 200 |
| V. | probówki z K2EDTA lub K3EDTA | 4-5 | 13 x 75- 100 | 138 000 |
| VI. | probówki z K3EDTA | 2- 3 | 11- 13 x 60- 75 | 100 000 |
| VII. | probówki z cytrynianem sodu | 2- 3 | 11- 13 x 60- 75 | 200 |
| VIII. | probówki z heparyną litową | 6 | 13 x 100 | 100 |
| IX. | Probówki z trombiną do szybkiego uzyskiwania surowicy (po 5 minutach) | 6 | 13 x 100 | 100 |
| X. | sterylna igła do pobierania krwi żylnej 21 G  z zabezpieczeniem trwale zintegrowanym z igłą |  | 0,8 x 38 | 120 000 |
| XI. | uchwyt do igły z poz.X |  |  | 120 000 |
| XII. | igła do pobierania krwi żylnej 21 G  z zabezpieczeniem trwale zintegrowanym z igłą, połączona na trwale z uchwytem (zestaw sterylny) |  | 0,8 x 38 | 18 000 |
| XIII. | adaptery do pobierania krwi z zaworkiem umożliwiające bezpieczne przenoszenie krwi ze strzykawki do zamkniętej probówki próżniowej |  |  | 20 000 |
| XIV. | korki do probówek z poz. I |  |  | 50 000 |

2.Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia nasze wymagania wymienione w rozdz. I oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.1 – 1.2.– SIWZ nr 01/P/1-2/2015.

**3. ZESTAWIENIE CENOWO-ASORTYMENTOWE:**

**Tabela nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Asortyment**  **wg tabeli nr 1** | **Nazwa produktu wg**  **producenta oraz**  **nr katalogowy produktu wg producenta** | **Cena netto**  **za 100 szt.** | **ILOŚĆ** | **Wartość zamówienia**  **netto** | **VAT %** | **Wartość zamówienia brutto** |
| **1.** | I. | nr katalogowy produktu wg producenta:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Producent:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
| **2.** | II. | nr katalogowy produktu wg producenta:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Producent:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
| **3.** | III. | nr katalogowy produktu wg producenta:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Producent:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
| **4.** | IV. | nr katalogowy produktu wg producenta:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Producent:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
| **5.** | V. | nr katalogowy produktu wg producenta:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Producent:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
| **6.** | VI. | nr katalogowy produktu wg producenta:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Producent:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
| **7.** | VII. | nr katalogowy produktu wg producenta:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Producent:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
| **8.** | VIII. | nr katalogowy produktu wg producenta:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Producent:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
| **9.** | IX. | nr katalogowy produktu wg producenta:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Producent:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
| **10.** | X. | nr katalogowy produktu wg producenta:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Producent:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
| **11.** | XI. | nr katalogowy produktu wg producenta:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Producent:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
| **12.** | XII. | nr katalogowy produktu wg producenta:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Producent:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
| **13.** | XIII. | nr katalogowy produktu wg producenta:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Producent:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
| **14.** | XIV. | nr katalogowy produktu wg producenta:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Producent:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | |  |  |  |

**3.1.Wartość pełnego zamówienia netto wynosi:**

cyfrowo:................................................................................PLN

słownie: ......................................................................................................................PLN

**3.2.Wartość pełnego zamówienia brutto wynosi:**

cyfrowo:................................................................................PLN

słownie: ......................................................................................................................PLN

4. Cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w ofercie przez nas jest ceną ostateczną i nie może ulec podwyższeniu.

5. Gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia dla poszczególnych elementów nie może być krótsza niż 5 miesięcy od daty dostawy.

**6. Oświadczamy, że zaoferowany przez Nas termin dostawy na cito przedmiotu zamówienia, t. j.** **w wyjątkowych sytuacjach dostawa na Cito – w czasie maksymalnie do 3 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu wynosi \*:**

**............................................................................................................dzień kalendarzowy\*\*/dni kalendarzowe\*\***

*(proszę wpisać oferowaną liczbę dni dotyczącą terminu dostawy na cito przedmiotu zamówienia wynoszącą maksymalnie do 3 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu)*

***\* brak wpisu lub zadeklarowanie przez Wykonawcę terminu dostawy na cito w czasie wynoszącym więcej niż 3 dni kalendarzowe spowoduje przyznanie za kryterium „termin dostawy na cito”***  ***0 pkt.***

***Podanie większej liczby dni niż 4 dni kalendarzowe jako termin dostawy na cito spowoduje odrzucenie oferty.***

***\*\* niepotrzebne skreślić***

**6.1.Wprzypadku braku zadeklarowania terminu dostawy na cito w czasie maksymalnie do 3 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu w pkt. 6 powyżej, oświadczamy, że w wyjątkowych sytuacjach dostarczymy przedmiot zamówienia w gwarantowanym terminie dostawy na cito wynoszącym do 4 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu.**

7.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ nr 01/P/1-2/2015 wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

8. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Firmy dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (proszę wpisać osoby, które będą podpisywać umowę, w przypadku wyboru Państwa oferty w przetargu)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….......

9. Oświadczamy, że **należymy/nie należymy\*** do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy P.z.p.

**\*niepotrzebne skreślić**

*(W przypadku, gdy Wykonawca oświadczy, że należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp składa dokument wymagany w SIWZ rozdział III pkt A) ppkt 4.)*

10. Oświadczmy, iż korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2014 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zastrzegam, że informacje:

*(wymienić czego dotyczy)*

zawarte są w następujących dokumentach:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

na nsp. stronach w ofercie:

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust.4 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. ,  *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* ( j. t. – Dz. U. z 2003 r, nr 153, poz. 1503 ze zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

11. Oświadczamy, że osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego zamówienia będzie:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*proszę wpisać osobę oraz nr jej telefonu, która będzie odpowiedzialna za realizację niniejszego zamówienia, w przypadku wyboru Państwa oferty w przetargu)*

12.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

13. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim zasadach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

14.Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie na warunkach określonych w SIWZ nr 01/P/1-2/2015, w zawartej umowie oraz przedstawionych w niniejszej ofercie.

15.Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................................

16.Ofertę składamy na ………………. kolejno ponumerowanych stronach.

17.Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane w SIWZ:

*Załączniki:*

....................................................... ........................................................

miejscowość i data podpis Wykonawcy/Wykonawców

***Załącznik nr 5.2. do SIWZ***

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 134 tys. Euro pn.: **„Dostawa probówek do poboru krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowych oraz innych akcesoriów, tj.**

**Zadanie 2 - Artykuły jednorazowego użytku do badań serologicznych**

**WYKONAWCA:**

**1.Nazwa przedsiębiorstwa:** ........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

**2.Adres przedsiębiorstwa:** .........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

**3.Numer telefonu:** .......................................................................................................................

**4.Numer faksu:** ...........................................................................................................................

**5.Numer konta bankowego:** .....................................................................................................

.....................................................................................................................................................

**6. NIP**…………………………………………………………………………………………..

**7. REGON**……………………………………………………………………………………..

**8.adres e-mail**………………………………………………………………………………….

**9.strona internetowa**…………………………………………………………………………..

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ **nr 01/P/1-2/2015** – **zadanie 2** **na: Artykuły jednorazowego użytku do badań serologicznych**

**Tabela nr 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa asortymentu** | **objętość pobieranej krwi w ml** | **wymiary:**  **śr. x dł. w mm** | **Ilość na 18 miesięcy w szt.** |
| I. | pipeta Pasteur’a jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego odpornego na odkształcenie, z podziałką | 2- 3 |  | 145 000 |
| II. | probówka Eppendorf | 1,5 |  | 1 500 |

2.Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia nasze wymagania wymienione w rozdz. I oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.1 – 1.2.– SIWZ nr 01/P/1-2/2015.

**3. ZESTAWIENIE CENOWO-ASORTYMENTOWE:**

**Tabela nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Asortyment**  **wg tabeli nr 1** | **Nazwa produktu wg**  **producenta oraz**  **nr katalogowy produktu wg producenta** | **Cena netto**  **100 szt.** | **ILOŚĆ** | **Wartość zamówienia**  **netto** | **VAT %** | **Wartość zamówienia brutto** |
| **1.** | I. | nr katalogowy produktu wg producenta:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Producent:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
| **2.** | II. | nr katalogowy produktu wg producenta:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Producent:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | |  |  |  |

**Wartość pełnego zamówienia netto wynosi:**

cyfrowo:................................................................................PLN

słownie: ......................................................................................................................PLN

**Wartość pełnego zamówienia brutto wynosi:**

cyfrowo:................................................................................PLN

słownie: ......................................................................................................................PLN

4. Cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w ofercie przez nas jest ceną ostateczną i nie może ulec podwyższeniu.

5. Gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia dla poszczególnych elementów nie może być krótsza niż 5 miesięcy od daty dostawy.

**6. Oświadczamy, że zaoferowany przez Nas termin dostawy na cito przedmiotu zamówienia, t. j.** **w wyjątkowych sytuacjach dostawa na Cito – w czasie maksymalnie do 3 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu wynosi \*:**

**............................................................................................................dzień kalendarzowy\*\*/dni kalendarzowe\*\***

*(proszę wpisać oferowaną liczbę dni dotyczącą terminu dostawy na cito przedmiotu zamówienia wynoszącą*

*maksymalnie do 3 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu)*

***\* brak wpisu lub zadeklarowanie przez Wykonawcę terminu dostawy na cito w czasie wynoszącym więcej niż 3 dni kalendarzowe, spowoduje przyznanie za kryterium „termin dostawy na cito”***  ***0 pkt.***

***Podanie większej liczby dni niż 4 dni kalendarzowe jako termin dostawy na cito spowoduje odrzucenie oferty.***

***\*\* niepotrzebne skreślić***

**6.1.Wprzypadku braku zadeklarowania terminu dostawy na cito w czasie maksymalnie do 3 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu w pkt. 6 powyżej, oświadczamy, że w wyjątkowych sytuacjach dostarczymy przedmiot zamówienia w gwarantowanym terminie dostawy na cito wynoszącym do 4 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu.**

7.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ nr 01/P/1-2/2015 wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

8. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Firmy dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (proszę wpisać osoby, które będą podpisywać umowę, w przypadku wyboru Państwa oferty w przetargu)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….........................

9. Oświadczamy, że **należymy/nie należymy\*** do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy P.z.p.

**\*niepotrzebne skreślić**

*(W przypadku, gdy Wykonawca oświadczy, że należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp składa dokument wymagany w SIWZ rozdział III pkt A) ppkt 4.)*

10. Oświadczmy, iż korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2014 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zastrzegam, że informacje:

*(wymienić czego dotyczy)*

zawarte są w następujących dokumentach:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

na nsp. stronach w ofercie:

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust.4 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. ,  *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* ( j. t. – Dz. U. z 2003 r, nr 153, poz. 1503 ze zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

11. Oświadczamy, że osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego zamówienia będzie:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*proszę wpisać osobę oraz nr jej telefonu, która będzie odpowiedzialna za realizację niniejszego zamówienia, w przypadku wyboru Państwa oferty w przetargu)*

12.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

13. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim zasadach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

14.Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie na warunkach określonych w SIWZ nr 01/P/1-2/2015, w zawartej umowie oraz przedstawionych w niniejszej ofercie.

15.Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

…………………………………………………………………………………………………

……….......................................................................................................................................

16.Ofertę składamy na ………………. kolejno ponumerowanych stronach.

17.Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane w SIWZ:

*Załączniki:*

....................................................... ........................................................

miejscowość i data podpis Wykonawcy/Wykonawców

***Załącznik nr 6.1. do SIWZ po zmianach wprowadzonych pismem z dn. 28-01-2015 r***

**UMOWA NR 01/P/1/2015 – projekt**

Podpisana w dniu ……………. r. we Wrocławiu pomiędzy:

**Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. im. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław**, zarejestrowanym pod nr KRS: 0000034677 w Krajowym Rejestrze Sądowym, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działają:

**p.o. Dyrektor - dr n. med. Małgorzata Szymczyk- Nużka**

**Z-ca Dyrektora ds. Finansowych, Główny Księgowy – mgr Jacek Blicharski**

a:

……………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą …………………………………………………………………………………………………

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………..

zwaną dalej „Wykonawcą” , którą reprezentuje/ą:

…………………………………………..

**§1**

**wstęp**

Niniejsza umowa została poprzedzona przeprowadzeniem postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) zwanej dalej Ustawą. „SIWZ” oraz Oferta Wykonawcy (załącznik nr 5.1.) stanowi integralną część umowy.

**§2**

**przedmiot zamówienia**

1. Przedmiotem umowy jest: **dostawa probówek do poboru krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowych oraz innych akcesoriów, tj. Zadanie 1 - Jednorazowy zamknięty próżniowy system do pobierania krwi żylnej wraz z korkami**

2.Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1.1 – 1-2. oraz oferta Wykonawcy (załącznik nr 5.1.), które wraz ze SIWZ stanowią integralną część Umowy.

3.Wykonawca gwarantuje, że:

1. przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik 1.1 – 1.2.
2. oferowany system zamknięty gwarantuje pełną ochronę przed kontaktem z krwią osobę pobierającą krew jak i pacjenta,
3. oferowany system musi współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego analizatorami: Vitros 3600, Beckman Coulter PK7300, Techno Twin Station, Pentra 80 XL, Micros 60.
4. wszystkie oferowane probówki będą oznakowane etykietą, przy czym etykieta powinna zawierać następujące informacje: nazwa producenta, objętość pobieranego materiału, termin ważności, numer serii.
5. na opakowaniu bezpośrednim jednej serii danego wyrobu medycznego muszą znaleźć się następujące informacje: numer katalogowy, oznakowanie sterylności, symbol sprzętu jednorazowego i znak CE.
6. wszystkie elementy posiadają oznaczenie CE,
7. oferowany przedmiot umowy posiada deklarację zgodności CE z normami UE potwierdzająca oznakowanie oferowanych wyrobów medycznych znakiem CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych,
8. przedmiot zamówienia obejmuje również nieodpłatne przeszkolenie pracowników RCKiK i Terenowych Oddziałów w siedzibie Zamawiającego oraz w Terenowych Oddziałach w zakresie stosowania systemu.

**§3**

**warunki i termin dostawy**

1. Dostawy będą dokonywane transportem Wykonawcy i na jego koszt do wskazanego pomieszczenia magazynowego w siedzibie Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu.
2. Dostawy mogą nastąpić w dni robocze - od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 13:00.
3. W wyjątkowych sytuacjach dostawa na Cito – **w** **czasie gwarantowanym do 4 dni kalendarzowych / w czasie maksymalnie do 3 dni kalendarzowych(.................)** od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu – patrz załącznik ofertowy nr 5.1. do SIWZ – pkt 6. – 6.1.
4. W jednorazowej dostawie poszczególny asortyment będzie posiadał ten sam numer serii.
5. Wykonawca załączy przy każdej dostawie certyfikat/ świadectwo kontroli jakości na dostarczoną serię produktów. Brak certyfikatu/ świadectwa kontroli jakości spowoduje nie przyjęcie danej partii do magazynu RCKiK i zwrot na koszt Wykonawcy.

**§4**

**gwarancja**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia dla poszczególnych elementów nie krótszy niż 5 miesięcy od daty dostawy, przy czym termin gwarancji liczony jest od dnia każdorazowej realizacji dostawy do Zamawiającego.
2. W przypadku stwierdzenia wad przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nieodpłatnie nowy towar, wolny od wad, zgodny ze złożoną ofertą.

**§5**

**wynagrodzenie i warunki płatności**

1. **Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się:**

**cyfrowo netto:** ………………………………….PLN

**słownie netto:** ………………………………………………………. PLN

**cyfrowo brutto:** ………………………………….PLN

**słownie brutto:**……………………………………………………… PLN

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 rozumiane jest jako DDP (zgodnie z Incoterms 2010) i będzie obejmować między innymi :

a/ wartość przedmiotu umowy,

b/koszty transportu zagranicznego (o ile wystąpią) i krajowego do siedziby Zamawiającego,

c/ koszty ubezpieczenia towaru za granicą (o ile wystąpią)i w kraju do czasu przekazania go do

Zamawiającego,

d/ koszty opakowania i znakowania wymaganego do przewozu (o ile wystąpią),

e/ koszty załadunku i rozładunku oraz transportu wewnętrznego u Zamawiającego,

f/ cło i koszty odprawy celnej (o ile wystąpi)

g/ koszty kontroli międzynarodowej (o ile wystąpi),

h/ podatek VAT.

3. Wartośćumowy netto podana w pkt. 1 nie może ulec podwyższeniu przez cały okres trwania umowy za wyjątkiem sytuacji określonej w §8 ust.1 ppkt a.

4. Termin płatności:

-za każdorazową dostawę przedmiotu zamówienia wykonaną zgodnie z umową, wynosi 30 dni od daty dostawy i wystawienia faktury VAT.

5.Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazane w fakturze konto Wykonawcy.

**§6**

**odstąpienie od umowy**

1.Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z ważnych powodów, a w szczególności,   
gdy druga Strona nie wykonuje niniejszej umowy bądź wykonuje umowę w sposób niezgodny z jej   
postanowieniami.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

**§7**

**kary umowne**

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,5% wartości brutto ogółem przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy   
z powodu okoliczności, o których mowa w § 6 w pkt.1,

b) w wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy w terminie określonym w §3ust.1 powyżej, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

c) w wysokości 2 % wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy w gwarantowanym terminie dostawy na cito wynoszącym do **4 dni kalendarzowych**– za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (- patrz załącznik ofertowy nr 5.1. do SIWZ – pkt 6.1.,

d) w wysokości 300 PLN brutto za każdy dzień zwłoki - w przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy terminie dostawy na cito wynoszącym **maksymalnie do 3 dni kalendarzowych** od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu - patrz załącznik ofertowy nr 5.1. do SIWZ – pkt 6.,

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto ogółem przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w § 6 w pkt.1.

3.Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności za faktury Wykonawcy, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego.

4.Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

**§ 8**

**dopuszczalne zmiany umowy**

1.Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. Zmiany mogą dotyczyć:

a) zmiany stawki podatku VAT – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia brutto Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT;

b) zmiany terminu obowiązywania umowy – w przypadku niewykorzystania wartości brutto umowy do pierwotnego terminu obowiązywania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany terminu obowiązywania umowy, tj. przedłużenie terminu trwania umowy za zgodą Wykonawcy;

c) zmiana nazwy własnej lub numeru katalogowego danego wyrobu będącego przedmiotem zamówienia - zmiana ta może być związana z ulepszeniem danego wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, z unowocześnieniem technologii, pod warunkiem, że ta zmiana nie będzie powodowała pogorszenia jakościowego danego wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, a wyrób będzie spełniał wszystkie wymagania określone w SIWZ;

d) zmiana terminów ważności danego wyrobu będącego przedmiotem zamówienia – zmiana ta może być

związana z koniecznością przyspieszenia dostawy, przedłużającym się czasem akceptacji wyników postępowania, opóźnieniami związanymi ze zwalnianiem serii;

e) zmiana warunków i terminu dostawy przedmiotu zamówienia – zmiany te mogą wystąpić na skutek negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ na organizacje dostaw, trudności transportowych, celnych, jak również trudności w dystrybucji i magazynowaniu;

f) zmiana danych Wykonawcy ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, np.: np. w formie sukcesji uniwersalnej;

g) zmiany wynikające z powstania niezgodności pomiędzy zapisami umowy a treścią oferty i/lub SIWZ.

2.Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżenie art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku:

a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy,

b) powstania nadzwyczajnych okoliczności (niebędących „siłą wyższą”), grożące rażącą stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy.

**§ 9**

**postanowienia końcowe**

1.Umowa zostaje zawarta na okres 18 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy lub do wyczerpania wartości brutto umowy.

2. Osoby odpowiedzialne w ramach realizacji niniejszej umowy:

a) od strony Zamawiającego - Kierownik Działu Laboratoryjnego- *dr nauk przyr. Elżbieta Klausa*.

– tel. 71/3715 843; faks: 71/328 17 13;

- sprawy finansowo-księgowe - Z-ca Głównego Księgowego -

- *mgr Beata Dojs*- tel.71/3715 885; faks: 71/328 17 13;

1. od strony Wykonawcy - – tel. /faks

3. Strony zobowiązują się każdorazowo informować o zmianach osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy.

4. Wszelkie zmiany wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla Zamawiającego oraz po 1 dla Wykonawcy.

**WYKONAWCA : ZAMAWIAJĄCY:**

***Załącznik nr 6.2.do SIWZ po zmianach wprowadzonych pismem z dn. 28-01-2015 r***

**UMOWA NR 01/P/2/2015 - projekt**

Podpisana w dniu ……………. r. we Wrocławiu pomiędzy:

**Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. im. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław,** zarejestrowanym pod nr KRS: 0000034677 w Krajowym Rejestrze Sądowym, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działają**:**

**p.o. Dyrektor - dr n. med. Małgorzata Szymczyk- Nużka**

**Z-ca Dyrektora ds. Finansowych, Główny Księgowy – mgr Jacek Blicharski**

a:

……………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą …………………………………………………………………………………………………

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………..

zwaną dalej „Wykonawcą” , którą reprezentuje/ą:

…………………………………………..

**§1**

**wstęp**

Niniejsza umowa została poprzedzona przeprowadzeniem postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) zwanej dalej Ustawą. „SIWZ” oraz Oferta Wykonawcy (załącznik nr 5.2.) stanowi integralną część umowy.

**§2**

**przedmiot zamówienia**

1. Przedmiotem umowy jest: **dostawa probówek do poboru krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowych oraz innych akcesoriów, t. j. Zadanie 2 - Artykuły jednorazowego użytku do badań serologicznych.**

2.Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1.1 – 1-2. oraz oferta Wykonawcy (załącznik nr 5.2.), które wraz ze SIWZ stanowią integralną część Umowy.

3.Wykonawca gwarantuje, że:

1. przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik 1.1 – 1.2.,
2. na opakowaniu bezpośrednim jednej serii danego wyrobu medycznego muszą znaleźć się następujące informacje: numer katalogowy, znak CE i termin ważności,
3. oferowany przedmiot umowy posiada deklarację zgodności CE z normami UE potwierdzająca oznakowanie oferowanych wyrobów medycznych znakiem CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych,
4. w jednorazowej dostawie poszczególny asortyment będzie posiadał ten sam numer serii.

**§3**

**warunki i termin dostawy**

1. Dostawy będą dokonywane transportem Wykonawcy i na jego koszt do wskazanego pomieszczenia magazynowego w siedzibie Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu.
2. Dostawy mogą nastąpić w dni robocze - od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 13:00.
3. W wyjątkowych sytuacjach dostawa na Cito – **w** **czasie gwarantowanym do 4 dni kalendarzowych / w czasie maksymalnie do 3 dni kalendarzowych(.................)** od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu – patrz załącznik ofertowy nr 5.2. do SIWZ – pkt 6. – 6.1.
4. W jednorazowej dostawie poszczególny asortyment będzie posiadał ten sam numer serii.

**§4**

**gwarancja**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia dla poszczególnych elementów nie krótszy niż 5 miesięcy od daty dostawy, przy czym termin gwarancji liczony jest od dnia każdorazowej realizacji dostawy do Zamawiającego.
2. W przypadku stwierdzenia wad przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nieodpłatnie nowy towar, wolny od wad, zgodny ze złożoną ofertą.

**§5**

**wynagrodzenie i warunki płatności**

**1.Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się:**

**cyfrowo netto:** ………………………………….PLN

**słownie netto:** ………………………………………………………. PLN

**cyfrowo brutto:** ………………………………….PLN

**słownie brutto:**……………………………………………………… PLN

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 rozumiane jest jako DDP (zgodnie z Incoterms 2010) i będzie obejmować między innymi :

a/ wartość przedmiotu umowy,

b/koszty transportu zagranicznego (o ile wystąpią) i krajowego do siedziby Zamawiającego,

c/ koszty ubezpieczenia towaru za granicą (o ile wystąpią)i w kraju do czasu przekazania go do

Zamawiającego,

d/ koszty opakowania i znakowania wymaganego do przewozu (o ile wystąpią),

e/ koszty załadunku i rozładunku oraz transportu wewnętrznego u Zamawiającego,

f/ cło i koszty odprawy celnej (o ile wystąpi)

g/ koszty kontroli międzynarodowej (o ile wystąpi),

h/ podatek VAT.

3. Wartośćumowy netto podana w pkt. 1 nie może ulec podwyższeniu przez cały okres trwania umowy za wyjątkiem sytuacji określonej w §8 ust.1 ppkt a.

4. Termin płatności:

-za każdorazową dostawę przedmiotu umowy wykonaną zgodnie z umową, wynosi 30 dni od daty dostawy i wystawienia faktury VAT.

5.Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazane w fakturze konto Wykonawcy.

**§6**

**odstąpienie od umowy**

1.Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z ważnych powodów, a w szczególności,   
gdy druga Strona nie wykonuje niniejszej umowy bądź wykonuje umowę w sposób niezgodny z jej   
postanowieniami.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

**§7**

**kary umowne**

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

**a)** w wysokości 0,5% wartości brutto ogółem przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w § 6 w pkt.1,

**b)** w wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy w terminie określonym w §3ust.1 powyżej, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

**c)** w wysokości 2 % wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy w gwarantowanym terminie dostawy na cito wynoszącym do **4 dni kalendarzowych**– za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - patrz załącznik ofertowy nr 5.2. do SIWZ – pkt 6.1.,

**d)** w wysokości 50 PLN jednorazowo - jeżeli Wykonawca nie wywiązał się z dostarczenia przedmiotu umowy w zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy terminie dostawy na cito wynoszącym **maksymalnie do 3 dni kalendarzowych** od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu (patrz załącznik ofertowy nr 5.2. do SIWZ – pkt 6.), tzn. w sytuacji gdy Wykonawca dostarczył przedmiot umowy w terminie powyżej 3 dni kalendarzowych , t.j. w terminie 4, 5 6 i większej liczbie dni kalendarzowych

oraz w wysokości 0,2 % wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy w zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy terminie dostawy na cito wynoszącym **maksymalnie do 3 dni kalendarzowych** od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (- patrz załącznik ofertowy nr 5.2. do SIWZ – pkt 6.).”

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto ogółem przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w § 6 w pkt.1.

3.Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności za faktury Wykonawcy, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego.

4.Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

**§ 8**

**dopuszczalne zmiany umowy**

1.Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. Zmiany mogą dotyczyć:

a) zmiany stawki podatku VAT – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia brutto Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT;

b) zmiany terminu obowiązywania umowy – w przypadku niewykorzystania wartości brutto umowy do pierwotnego terminu obowiązywania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany terminu obowiązywania umowy, tj. przedłużenie terminu trwania umowy za zgodą Wykonawcy;

c) zmiana nazwy własnej lub numeru katalogowego danego wyrobu będącego przedmiotem zamówienia - zmiana ta może być związana z ulepszeniem danego wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, z unowocześnieniem technologii, pod warunkiem, że ta zmiana nie będzie powodowała pogorszenia jakościowego danego wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, a wyrób będzie spełniał wszystkie wymagania określone w SIWZ;

d) zmiana terminów ważności danego wyrobu będącego przedmiotem zamówienia – zmiana ta może być

związana z koniecznością przyspieszenia dostawy, przedłużającym się czasem akceptacji wyników postępowania, opóźnieniami związanymi ze zwalnianiem serii;

e) zmiana warunków i terminu dostawy przedmiotu zamówienia – zmiany te mogą wystąpić na skutek negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ na organizacje dostaw, trudności transportowych, celnych, jak również trudności w dystrybucji i magazynowaniu;

f) zmiana danych Wykonawcy ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, np.: np. w formie sukcesji uniwersalnej;

g) zmiany wynikające z powstania niezgodności pomiędzy zapisami umowy a treścią oferty i/lub SIWZ.

2.Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżenie art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku:

a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy,

b) powstania nadzwyczajnych okoliczności (niebędących „siłą wyższą”), grożące rażącą stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy.

**§ 9**

**postanowienia końcowe**

1.Umowa zostaje zawarta na okres 18 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy lub do wyczerpania wartości brutto umowy.

2. Osoby odpowiedzialne w ramach realizacji niniejszej umowy:

a) od strony Zamawiającego - Kierownik Działu Laboratoryjnego- dr nauk przyr. Elżbieta Klausa.

– tel. 71/3715 843; faks: 71/328 17 13;

- sprawy finansowo-księgowe - Z-ca Głównego Księgowego -

- mgr Beata Dojs- tel.71/3715 885; faks: 71/328 17 13;

1. od strony Wykonawcy - – tel. /faks

3. Strony zobowiązują się każdorazowo informować o zmianach osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy.

4. Wszelkie zmiany wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla Zamawiającego oraz po 1 dla Wykonawcy.

**WYKONAWCA : ZAMAWIAJĄCY:**