# Załącznik nr 1.1 -1.4. do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –

nr sprawy 18/P/1-4/2016 – zadanie 1 – 4

## Zadanie 1: Jednorazowy zamknięty próżniowy system do pobierania krwi żylnej wraz z korkami:

| lp. | nazwa asortymentu | objętość pobieranej krwi w ml | wymiary: śr. x dł. w mm | ilość na 18 miesięcy w szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | probówki do uzyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania i z żelem rozdzielającym | 5- 6 | 13 x 100 | 127 000 |
| II. | probówki do izolacji osocza do badań technikami biologii molekularnej z K2EDTA i z żelem | 5- 6 | 13 x 100 | 127 000 |
| III. | probówki do izolacji osocza do badań technikami biologii molekularnej z K2EDTA i z żelem | 8- 9 | 16 x 100 | 140 000 |
| IV. | probówki do uzyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania | 6 | 13 x 100 | 6 500 |
| V. | probówki z K2EDTA lub K3EDTA | 4-5 | 13 x 75- 100 | 200 000 |
| VI. | probówki z K3EDTA | 2- 3 | 11- 13 x 60- 75 | 100 000 |
| VII. | probówki z cytrynianem sodu | 2- 3 | 11- 13 x 60- 75 | 300 |
| VIII. | probówki z trombiną do szybkiego uzyskiwania surowicy (po 5 minutach) | 6 | 13 x 100 | 100 |
| IX. | sterylna igła do pobierania krwi żylnej 21 G z zabezpieczeniem trwale zintegrowanym z igłą |  | 0,8 x 38 | 120 000 |
| X. | uchwyt do igły z poz. IX. |  |  | 120 000 |
| XI. | igła do pobierania krwi żylnej 21 G z zabezpieczeniem trwale zintegrowanym z igłą, połączona na trwale z uchwytem (zestaw sterylny) |  | 0,8 x 38 | 18 000 |
| XII. | korki do probówek z poz. I |  |  | 50 000 |

Wymagania:

- System powinien zabezpieczać przed kontaktem z pobieraną krwią zarówno osobę pobierającą krew jak i pacjenta.

- Igła z wbudowaną osłonką zabezpieczającą umieszczoną w jednej linii z ostrzem igły i trwale połączona z igłą. Aktywacja osłonki musi być dokonana natychmiast po pobraniu krwi płynnym ruchem jednym palcem osoby pobierającej bez pomocy drugiej osoby czy powierzchni. Osłonka zabezpieczająca trwale zamyka igłę.

- Oferowany system musi współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego analizatorami: immunochemiczny Vitros 3600, Beckman Coulter PK7300, Techno Twin Station, ID-Classic GelStation, Pentra 80 XL, Micros 60.

- Wykonawca załączy oficjalny dokument potwierdzający w sposób jednoznaczny przeznaczenie probówek do badań DNA i RNA technikami biologii molekularnej (poz.  II i III) oraz dokument potwierdzający stabilność materiału genetycznego wirusów HIV, HBV, HCV przez okres 5 dni od momentu pobrania krwi (bez zamrażania).

- Probówki wymienione w poz.: I., II. i III. muszą być dostosowane do uchwytów znajdujących się przy pojemnikach do pobierania krwi firmy Macopharma, Ravimed, Terumo oraz przy zestawach do separacji preparatów komórkowych do separatorów firmy Fenwal , Haemonetics i Terumo.

- Probówki muszą być wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego, który umożliwia ocenę pobranego materiału zarówno po pobraniu jak i po odwirowaniu.

- Probówki muszą posiadać kalibrowaną próżnię wytworzoną na etapie produkcji.

- Konstrukcja zamknięcia probówki powinna zabezpieczać przed bezpośrednim kontaktem z krwią, ułatwiać otwieranie probówki i zapobiegać powstawaniu efektu aerozolu przy jej otwieraniu.

- Kolor korków w zależności od przeznaczenia probówki powinien być zgodny z kodem międzynarodowym.

- Każda probówka powinna być oznakowana oryginalną etykietą, przy czym etykieta powinna zawierać następujące informacje: nazwa producenta, objętość pobieranego materiału, termin ważności, numer serii.

- Na opakowaniu bezpośrednim jednej serii danego wyrobu medycznego muszą znaleźć się następujące informacje: numer katalogowy, oznakowanie sterylności, symbol sprzętu jednorazowego i znak CE.

- Jedno wkłucie przy użyciu igły z poz. IX i uchwytu z poz. X. powinno umożliwiać pobranie krwi żylnej do kilku probówek, przy czym igła musi posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające wypływ krwi oraz cofanie się krwi przy zmianie probówek.

- Każdy jednorazowy, przezroczysty uchwyt musi być kompatybilny ze wszystkimi rodzajami probówek.

- Asortyment wymieniony w poz. I. do XI. musi pochodzić od jednego producenta.

- Asortyment wymieniony w poz. XII. może pochodzić od innego producenta, ale musi być kompatybilny z probówkami wymienionymi w zadaniu 1 poz. I.

Zadanie 2 Artykuły jednorazowego użytku do badań serologicznych:

| lp. | nazwa asortymentu | objętość pobieranej krwi w ml | wymiary: śr. x dł. w mm | Ilość na 18 miesięcy w szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | probówki nie jałowe okrągłodenne z przezroczystego tworzywa sztucznego | 4-5 | 12 x 75 | 255 000 |
| II. | probówki nie jałowe okrągłodenne z przezroczystego tworzywa sztucznego | 10- 11 | 16 x 100 | 6 500 |
| III. | pipety Pasteur’a jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego odpornego na odkształcenie, z podziałką | 2- 3 |  | 145 000 |
| IV. | probówki typu Eppendorf | 1,5 |  | 2 000 |

Wymagania:

- Probówki nie jałowe, z tworzywa sztucznego, przezroczyste, okrągłodennne, o pojemności 4- 5 ml, o wymiarach (średnica x długość) 12 x 75 mm (poz. I.)

- Pipety Pasteur,a jednorazowego użytku nie jałowe, z tworzywa sztucznego odpornego na odkształcenia, o długości od 150 - 155 mm, o pojemności 2- 3 ml, o szerokim świetle kapilary, skalowana z podziałką co 0,5 ml, wielkość kropli 40- 50 µl (poz. III.).

- Probówki nie jałowe, z tworzywa sztucznego, przezroczyste, okrągłodennne, o pojemności 10- 11 ml, o wymiarach (średnica x długość) 16 x 100 mm (poz. II.)

- Probówki typu Eppendorf, z tworzywa sztucznego, bezbarwne,z dnem stożkowym , o pojemności 1,5 ml i płaskim wieczkiem na zawiasie, z podziałką  i polem do opisu ( poz. IV.)

- Na opakowaniu  bezpośrednim jednej serii danego wyrobu medycznego muszą znaleźć się następujące informacje: numer katalogowy, znak CE i termin ważności.

Zadanie 3: Ostrza jednorazowe do pobierania krwi włośniczkowej

| lp. | nazwa asortymentu | głębokość ostrza | ilość na 18 miesięcy w szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | ostrza nożykowe jednorazowe do pobierania krwi włośniczkowej w obudowie plastikowej posiadające system wymuszający wysuwanie ostrza na określoną głębokość i posiadające zabezpieczenia ostrza po dokonaniu nakłucia | 2, 0 mm | 40 000 |

Wymagania:

- Ostrze nożykowe aktywowane przez kontakt z powierzchnią palca i automatycznie chowane do osłonki.

- Użycie ostrza nożykowego zapewnia uzyskanie kropli krwi o dużej objętości.

- Użycie ostrza nożykowego zapewnia brak bezpośredniego kontaktu z krwią dawcy.

- Budowa i kształt ostrza nożykowego zapobiega zakłuciu osoby pobierającej krew.

- Urządzenie posiada ergonomiczny kształt zapewniający poczucie bezpieczeństwa, stabilności oraz wygodne utrzymanie urządzenia w ręce osoby pobierającej.

- Ostrze nożykowe posiada plastykową obudowę.

Zadanie 4: Przyrządy do pobierania i preparatyki krwi

| lp. | nazwa asortymentu | ilość na 18 miesięcy w szt. |
| --- | --- | --- |
| I. | przyrządy do pobierania i preparatyki krwi – typ podstawowy L - 0,65 m | 7500 |
| II. | przyrządy do pobierania i preparatyki krwi – typ A-D L – 0,10m | 600 |
| III. | przyrządy do infuzji IS-05 L - 0,30m | 800 |
| IV. | zaciskacze szczelinowe | 8000 |

Wymagania:

ad  poz.I - Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi – Typ podstawowy:

- Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi, typ podstawowy L – 0.65 m, składający się z plastikowego drenu długości 65 cm zakończonego z obu stron igłą metalową silikonowaną w osłonie.

- Przyrząd musi być jałowy, nietoksyczny, niepirogenny.

- Przyrząd musi posiadać znak CE.

- Każdy przyrząd musi być zapakowany  oddzielnie w szczelnie zamkniętym pojedynczym opakowaniu foliowo- papierowym.

- Etykieta znajdująca się w opakowaniu musi  zawierać:  nazwę artykułu, producenta, typ przyrządu,  numer serii, datę ważności oraz znak CE.

ad. poz.II - Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi  typ a-d:

- Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi typ A-D musi składać się z drenu o długości 0,10 m opatrzonego z jednej strony igłą biorczą w osłonie, z drugiej korkiem typu „ luer-lock”.

- Przyrząd musi być jałowy, nietoksyczny, niepirogenny.

- Przyrząd musi posiadać znak CE.

- Każdy przyrząd musi być zapakowany  oddzielnie w szczelnie zamkniętym pojedynczym opakowaniu foliowo- papierowym.

- Etykieta znajdująca się w opakowaniu musi  zawierać:  nazwę artykułu, producenta, typ przyrządu,  numer serii, datę ważności oraz znak CE.

ad.poz. III - Przyrząd do infuzji  is – 05:

- Przyrząd do infuzji IS-05 musi składać się z:

- drenu o długości 0,30 m z rolkowym regulatorem przepływu

- komory kroplowej zakończonej dwukanałową igłą biorczą w osłonie

- korka typu „luer-lock” zamykającego dren

- Przyrząd musi być jałowy, nietoksyczny, niepirogenny

- Przyrząd musi  posiadać  znak CE.

- Każdy przyrząd musi być zapakowany oddzielnie w szczelnie zamkniętym pojedynczym opakowaniu foliowo- papierowym.

  - Etykieta znajdująca się w opakowaniu musi zawierać: nazwę artykułu, numer serii, datę ważności, znak CE oraz dane producenta.

ad.poz. IV –zaciskacze szczelinowe:

1.Zaciskacze szczelinowe przeznaczone do zaciskania drenów podczas procedury poboru krwi i jej składników oraz podczas preparatyki krwi.

2. Wyrób posiada znak CE.

3.  Zaciskacze szczelinowe pakowane w pojedyncze opakowanie z przezroczystej folii.

4. Wielkość pojedynczego opakowania wynosi 500 – 1000 szt.

## 4. Etykieta znajdująca się w opakowaniu musi zawierać nazwę artykułu oraz dane producenta.

WYMAGANIA DO ASORTYMENTU ZAWARTEGO W ZADANIACH 1- 4:

- Wszystkie oferowane wyroby zawarte w zadaniach 1-4 muszą posiadać certyfikat CE.

- Jeżeli oferowane elementy systemu pochodzą od różnych producentów należy dołączyć oświadczenia od producentów poszczególnych elementów, że potwierdzają kompatybilność złożonego zestawu – dotyczy zadania 1.

- Asortyment musi być wykonany z tworzywa sztucznego łatwego i bezpiecznego dla środowiska w utylizacji.

- Termin ważności poszczególnych elementów nie może być krótszy niż 5 miesięcy od momentu dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

- Każda dostawa poszczególnych asortymentów będzie posiadała ten sam numer serii dla danego asortymentu.

- Wykonawca załączy przy każdej dostawie certyfikat/ świadectwo kontroli jakości na dostarczoną serię produktów. Brak certyfikatu/ świadectwa kontroli jakości spowoduje nie przyjęcie danej partii do magazynu RCKiK i zwrot na koszt Wykonawcy– dotyczy zadania 1. i zadania 3. oraz zadania 4 poz. I-III.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również nieodpłatne przeszkolenie pracowników RCKiK i Terenowych Oddziałów w siedzibie Zamawiającego oraz w Oddziałach Terenowych w zakresie stosowania systemu – dotyczy zadania 1.

- Do ofert należy dołączyć zalecenia odnośnie fazy przedanalitycznej tj. postępowania z pobranymi próbkami krwi, temperatury przechowywania, wirowania – w tym parametry wirowania, mieszania pobranych próbek krwi – dotyczy zadania 1.

- Do ofert należy dołączyć partię próbną w postaci:

-   po 5 sztuk każdego wyrobu zawartego w: zadaniu 2 – poz. III, zadaniu 3 oraz                              zadaniu 4 – poz.  I.-III. w celu potwierdzenia oceny zgodności z wymaganiami Zamawiającego,

Zamawiający poniesie koszty próbek na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Sposób przygotowania partii próbnej określony w SIWZ : rozdz. V, pkt 9.

10. Nie spełnienie wyżej wyszczególnionych wymagań dla poszczególnych zadań skutkować będzie odrzuceniem ofert.

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa

im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

Krzysztof Dworak

20.07.2016 r

____________________________                               ___________________________________

/Data /                                         				                podpis Dyrektora

#### Załącznik nr 2.1. – 2.4. do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nr sprawy 18/P/1-4/2016  - zadanie …..

oświadczam, że spełniam warunki przedstawione w art. 22. ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych

z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.), dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

PODPIS WYKONAWCY

Data…………………                                                ..……………………………………………

Załącznik nr 3.1 – 3.4.

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

z art. 36 b ustawy P.  z. p.

(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.)

- NR SPRAWY  18/P/1-4/2016 – zadanie ……

Oświadczamy, że część zamówienia, a mianowicie ……………………………………………………………………………………………, powierzymy podwykonawcom / Oświadczamy, że żadną z części zamówienia nie powierzymy podwykonawcom 12.

1-(niepotrzebne skreślić)!!!

2-wypełnić, jeżeli dotyczy:

Powierzone zadania…………………………………………………………………………...

Data								PODPIS WYKONAWCY

……………………………….                                                              ………………………………………..

Załącznik nr  4.1. – 4.2.

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Z ART. 24, UST. 1 USTAWY P.Z.P.

(t. jedn. -  Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.)

- NR SPRAWY 18/P/1-4/2016 – zadanie nr …….

Oświadczam o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p.

PODPIS WYKONAWCY

Data…………………                                     ..……………………………………………

/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

# Załącznik nr 5.1.do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie 1

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 135 tys. Euro pn.: Dostawa probówek do pobierania krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowego użytku oraz innych akcesoriów w zadaniach 1-4, t. j.:

Zadanie 1  - Jednorazowy zamknięty próżniowy system do pobierania krwi żylnej wraz z korkami

zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

WYKONAWCA:

1.Nazwa przedsiębiorstwa: ........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2.Adres przedsiębiorstwa: .........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3.Numer telefonu: .......................................................................................................................

4.Numer faksu: ...........................................................................................................................

5.Numer konta bankowego: .....................................................................................................

.....................................................................................................................................................

6. NIP…………………………………………………………………………………………..

7. REGON……………………………………………………………………………………..

8.adres e-mail………………………………………………………………………………….

9.strona internetowa…………………………………………………………………………..

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ nr 18/P/1-4/2016 – zadanie 1 na:  - Jednorazowy zamknięty próżniowy system do pobierania krwi żylnej wraz z korkami

Tabela nr 1

## Zadanie 1: Jednorazowy zamknięty próżniowy system do pobierania krwi żylnej wraz z korkami:

| lp. | nazwa asortymentu | objętość pobieranej krwi w ml | wymiary: śr. x dł. w mm | ilość na 18 miesięcy w szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | probówki do uzyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania i z żelem rozdzielającym | 5- 6 | 13 x 100 | 127 000 |
| II. | probówki do izolacji osocza do badań technikami biologii molekularnej z K2EDTA i z żelem | 5- 6 | 13 x 100 | 127 000 |
| III. | probówki do izolacji osocza do badań technikami biologii molekularnej z K2EDTA i z żelem | 8- 9 | 16 x 100 | 140 000 |
| IV. | probówki do uzyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania | 6 | 13 x 100 | 6 500 |
| V. | probówki z K2EDTA lub K3EDTA | 4-5 | 13 x 75- 100 | 200 000 |
| VI. | probówki z K3EDTA | 2- 3 | 11- 13 x 60- 75 | 100 000 |
| VII. | probówki z cytrynianem sodu | 2- 3 | 11- 13 x 60- 75 | 300 |
| VIII. | probówki z trombiną do szybkiego uzyskiwania surowicy (po 5 minutach) | 6 | 13 x 100 | 100 |
| IX. | sterylna igła do pobierania krwi żylnej 21 G z zabezpieczeniem trwale zintegrowanym z igłą |  | 0,8 x 38 | 120 000 |
| X. | uchwyt do igły z poz. IX. |  |  | 120 000 |
| XI. | igła do pobierania krwi żylnej 21 G z zabezpieczeniem trwale zintegrowanym z igłą, połączona na trwale z uchwytem (zestaw sterylny) |  | 0,8 x 38 | 18 000 |
| XII. | korki do probówek z poz. I |  |  | 50 000 |

2.Oświadczamy, że przedmiot zamówienia  spełnia nasze  wymagania wymienione w rozdz. I oraz                                   w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.1 – 1.4.–   SIWZ nr 18/P/1-4/2016.

3. ZESTAWIENIE CENOWO-ASORTYMENTOWE:

Tabela nr 2

| L.P. | Asortyment wg tabeli nr 1 | Nazwa produktu wg producenta oraz nr katalogowy produktu wg producenta | Cena netto za 100 szt. | Wielkość jednostkowego opakowania | ILOŚĆ | Wartość zamówienia netto | VAT % | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 2. | II. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | III. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 4. | IV. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 5. | V. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 6. | VI. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 7. | VII. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | VIII. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 9. | IX. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 10. | X. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 11. | XI. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 12. | XII. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

3.1.Wartość pełnego zamówienia netto wynosi:

cyfrowo:................................................................................PLN

słownie: ......................................................................................................................PLN

3.2.Wartość pełnego zamówienia brutto wynosi:

cyfrowo:................................................................................PLN

słownie: ......................................................................................................................PLN

4. Cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w ofercie przez nas jest ceną ostateczną i nie może ulec podwyższeniu.

5. Termin ważności na oferowany przedmiot zamówienia dla poszczególnych elementów nie może być krótszy niż 5 miesięcy od daty dostawy.

6. Oświadczamy, że zaoferowany przez Nas termin dostawy na cito  przedmiotu zamówienia, t. j. w wyjątkowych sytuacjach dostawa na Cito – w czasie maksymalnie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną wynosi *:

............................................................................................................dzień roboczy**/dni robocze**

(proszę wpisać oferowaną liczbę dni  dotyczącą terminu dostawy na cito przedmiotu zamówienia wynoszącą

maksymalnie do 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną)

* brak wpisu lub zadeklarowanie przez Wykonawcę terminu dostawy na cito w czasie wynoszącym więcej                   niż 3 dni robocze  spowoduje przyznanie za kryterium  „termin dostawy na cito”  0 pkt.

Podanie większej  liczby dni  niż 4 dni robocze jako termin dostawy na cito spowoduje odrzucenie oferty.

** niepotrzebne skreślić

6.1.Wprzypadku braku zadeklarowania terminu dostawy na cito w czasie maksymalnie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną w pkt. 6 powyżej, oświadczamy, że w wyjątkowych sytuacjach dostarczymy przedmiot zamówienia w gwarantowanym terminie dostawy na cito wynoszącym do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną.

7.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ nr  18/P/1-4/2016 wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

8. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Firmy dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (proszę wpisać osoby, które będą podpisywać umowę, w przypadku wyboru Państwa oferty w przetargu)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….........................

9. Oświadczamy, że należymy/nie należymy* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy P.z.p.

*niepotrzebne skreślić

(W przypadku, gdy Wykonawca oświadczy, że należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp składa dokument wymagany w SIWZ rozdział III pkt A) ppkt 4.)

10. Oświadczmy, iż korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień  publicznych z dn. 29.01.2014 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zastrzegam, że informacje:

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

na nsp. stronach w ofercie:

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust.4 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. ,  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  ( j. t. – Dz. U. z 2003 r, nr 153, poz. 1503 ze zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

11. Oświadczamy, że osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego zamówienia będzie:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(proszę wpisać osobę oraz nr jej telefonu, która będzie odpowiedzialna za realizację niniejszego zamówienia, w przypadku wyboru Państwa oferty w przetargu)

12.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, czyli przez  okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

13. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do  zawarcia umowy na zawartych w nim zasadach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

14.Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie na warunkach określonych w SIWZ nr 18/P/1-4/2016, w zawartej umowie oraz przedstawionych w niniejszej ofercie.

15.Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

…………………………………………………………………………………………………

……….......................................................................................................................................

16.Ofertę składamy na  ………………. kolejno ponumerowanych stronach.

17.Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane w SIWZ:

Załączniki:

.......................................................				........................................................

miejscowość i data					podpis Wykonawcy/Wykonawców

/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

# Załącznik nr 5.2. do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie 2

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 135 tys. Euro pn.: Dostawa probówek do pobierania krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowego użytku  oraz innych akcesoriów w zadaniach 1-4, t. j.:

Zadanie 2 -   Artykuły jednorazowego użytku do badań immunohematologicznych

WYKONAWCA:

1.Nazwa przedsiębiorstwa: ........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2.Adres przedsiębiorstwa: .........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3.Numer telefonu: .......................................................................................................................

4.Numer faksu: ...........................................................................................................................

5.Numer konta bankowego: .....................................................................................................

.....................................................................................................................................................

6. NIP…………………………………………………………………………………………..

7. REGON……………………………………………………………………………………..

8.adres e-mail………………………………………………………………………………….

9.strona internetowa…………………………………………………………………………..

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ                 nr 18/P/1-4/2016 – zadanie 2 na: Artykuły jednorazowego użytku do badań immunohematologicznych

Tabela nr 1

| lp. | nazwa asortymentu | objętość pobieranej krwi w ml | wymiary: śr. x dł. w mm | Ilość na 18 miesięcy w szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | probówki nie jałowe okrągłodenne z przezroczystego tworzywa sztucznego | 4-5 | 12 x 75 | 255 000 |
| II. | probówki nie jałowe okrągłodenne z przezroczystego tworzywa sztucznego | 10- 11 | 16 x 100 | 6 500 |
| III. | pipety Pasteur’a jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego odpornego na odkształcenie, z podziałką | 2- 3 |  | 145 000 |
| IV. | probówki Eppendorf | 1,5 |  | 2 000 |

2.Oświadczamy, że przedmiot zamówienia  spełnia nasze  wymagania wymienione w rozdz. I oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.1 – 1.4.–   SIWZ nr 18/P/1-4/2016.

3. ZESTAWIENIE CENOWO-ASORTYMENTOWE:

Tabela nr 2

| L.P. | Asortyment wg tabeli nr 1 | Nazwa produktu wg producenta oraz nr katalogowy produktu wg producenta | Cena netto za 100 szt. | Wielkość jednostkowego opakowania | ILOŚĆ | Wartość zamówienia netto | VAT % | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 2. | II. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | III. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 4. | IV. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

3.1. Wartość pełnego zamówienia netto wynosi:

cyfrowo:................................................................................PLN

słownie: ......................................................................................................................PLN

3.2. Wartość pełnego zamówienia brutto wynosi:

cyfrowo:................................................................................PLN

słownie: ......................................................................................................................PLN

4. Cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w ofercie przez nas jest ceną ostateczną i nie może ulec podwyższeniu.

5. Termin ważności na oferowany przedmiot zamówienia  dla poszczególnych elementów nie może być krótszy niż 5 miesięcy od daty dostawy.

6. Oświadczamy, że zaoferowany przez Nas termin dostawy na cito  przedmiotu zamówienia, t. j. w wyjątkowych sytuacjach dostawa na Cito – w czasie maksymalnie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną wynosi *:

............................................................................................................dzień roboczy**/dni robocze**

(proszę wpisać oferowaną liczbę dni  dotyczącą terminu dostawy na cito przedmiotu zamówienia wynoszącą

maksymalnie do 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną)

* brak wpisu lub zadeklarowanie przez Wykonawcę terminu dostawy na cito w czasie wynoszącym więcej                   niż 3 dni robocze  spowoduje przyznanie za kryterium  „termin dostawy na cito”  0 pkt.

Podanie większej  liczby dni  niż 4 dni robocze jako termin dostawy na cito spowoduje odrzucenie oferty.

** niepotrzebne skreślić

6.1.Wprzypadku braku zadeklarowania terminu dostawy na cito w czasie maksymalnie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną w pkt. 6 powyżej, oświadczamy, że w wyjątkowych sytuacjach dostarczymy przedmiot zamówienia w gwarantowanym terminie dostawy na cito wynoszącym do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną.

7.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ nr  18/P/1-4/2016 wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

8. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Firmy dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (proszę wpisać osoby, które będą podpisywać umowę, w przypadku wyboru Państwa oferty w przetargu)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….........................

9. Oświadczamy, że należymy/nie należymy* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy P.z.p.

*niepotrzebne skreślić

(W przypadku, gdy Wykonawca oświadczy, że należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp składa dokument wymagany w SIWZ rozdział III pkt A) ppkt 4.)

10. Oświadczmy, iż korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień  publicznych z dn. 29.01.2014 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zastrzegam, że informacje:

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

na nsp. stronach w ofercie:

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust.4 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. ,  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  ( j. t. – Dz. U. z 2003 r, nr 153, poz. 1503 ze zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

11. Oświadczamy, że osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego zamówienia będzie:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(proszę wpisać osobę oraz nr jej telefonu, która będzie odpowiedzialna za realizację niniejszego zamówienia, w przypadku wyboru Państwa oferty w przetargu)

12.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, czyli przez  okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

13. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do  zawarcia umowy na zawartych w nim zasadach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

14.Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie na warunkach określonych w SIWZ nr 18/P/1-4/2016, w zawartej umowie oraz przedstawionych w niniejszej ofercie.

15.Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

…………………………………………………………………………………………………

……….......................................................................................................................................

16.Ofertę składamy na  ………………. kolejno ponumerowanych stronach.

17.Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane w SIWZ:

Załączniki:

.......................................................				........................................................

miejscowość i data					podpis Wykonawcy/Wykonawców

/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

# Załącznik nr 5.3. do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie 3

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 135 tys. Euro pn.: Dostawa probówek do pobierania krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowego użytku  oraz innych akcesoriów w zadaniach 1-4, t. j.:

Zadanie 3 -   - Ostrza jednorazowe do pobierania krwi włośniczkowej

WYKONAWCA:

1.Nazwa przedsiębiorstwa: ........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2.Adres przedsiębiorstwa: .........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3.Numer telefonu: .......................................................................................................................

4.Numer faksu: ...........................................................................................................................

5.Numer konta bankowego: .....................................................................................................

.....................................................................................................................................................

6. NIP…………………………………………………………………………………………..

7. REGON……………………………………………………………………………………..

8.adres e-mail………………………………………………………………………………….

9.strona internetowa…………………………………………………………………………..

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ           nr 18/P/1-4/2016 – zadanie 3 na: - Ostrza jednorazowe do pobierania krwi włośniczkowej

Tabela nr 1

| lp. | nazwa asortymentu | głębokość ostrza | ilość na 18 miesięcy w szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Ostrza nożykowe jednorazowe do pobierania krwi włośniczkowej w obudowie plastikowej posiadające system wymuszający wysuwanie ostrza na określoną głębokość i posiadające zabezpieczenia ostrza po dokonaniu nakłucia | 2, 0 mm | 40 000 |

2.Oświadczamy, że przedmiot zamówienia  spełnia nasze  wymagania wymienione w rozdz. I oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.1 – 1.4.–   SIWZ nr 18/P/1-4/2016.

3. ZESTAWIENIE CENOWO-ASORTYMENTOWE:

Tabela nr 2

| L.P. | Asortyment wg tabeli nr 1 | Nazwa produktu wg producenta oraz nr katalogowy produktu wg producenta | Cena netto za 100 szt. | Wielkość jednostkowego opakowania | ILOŚĆ | Wartość zamówienia netto | VAT % | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  | 40 000 szt. |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

3.1.Wartość pełnego zamówienia netto wynosi:

cyfrowo:................................................................................PLN

słownie: ......................................................................................................................PLN

3.2.Wartość pełnego zamówienia brutto wynosi:

cyfrowo:................................................................................PLN

słownie: ......................................................................................................................PLN

4. Cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w ofercie przez nas jest ceną ostateczną i nie może ulec podwyższeniu.

5. Termin ważności na oferowany przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 5 miesięcy od daty dostawy.

6. Oświadczamy, że zaoferowany przez Nas termin dostawy na cito  przedmiotu zamówienia, t. j. w wyjątkowych sytuacjach dostawa na Cito – w czasie maksymalnie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną wynosi *:

............................................................................................................dzień roboczy**/dni robocze**

(proszę wpisać oferowaną liczbę dni  dotyczącą terminu dostawy na cito przedmiotu zamówienia wynoszącą

maksymalnie do 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną)

* brak wpisu lub zadeklarowanie przez Wykonawcę terminu dostawy na cito w czasie wynoszącym więcej                   niż 3 dni robocze  spowoduje przyznanie za kryterium  „termin dostawy na cito”  0 pkt.

Podanie większej  liczby dni  niż 4 dni robocze jako termin dostawy na cito spowoduje odrzucenie oferty.

** niepotrzebne skreślić

6.1.Wprzypadku braku zadeklarowania terminu dostawy na cito w czasie maksymalnie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną w pkt. 6 powyżej, oświadczamy, że w wyjątkowych sytuacjach dostarczymy przedmiot zamówienia w gwarantowanym terminie dostawy na cito wynoszącym do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną.

7.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ nr  18/P/1-4/2016 wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

8. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Firmy dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (proszę wpisać osoby, które będą podpisywać umowę, w przypadku wyboru Państwa oferty w przetargu)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….........................

9. Oświadczamy, że należymy/nie należymy* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy P.z.p.

*niepotrzebne skreślić

(W przypadku, gdy Wykonawca oświadczy, że należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp składa dokument wymagany w SIWZ rozdział III pkt A) ppkt 4.)

10. Oświadczmy, iż korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień  publicznych z dn. 29.01.2014 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zastrzegam, że informacje:

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

na nsp. stronach w ofercie:

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust.4 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. ,  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  ( j. t. – Dz. U. z 2003 r, nr 153, poz. 1503 ze zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

11. Oświadczamy, że osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego zamówienia będzie:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(proszę wpisać osobę oraz nr jej telefonu, która będzie odpowiedzialna za realizację niniejszego zamówienia, w przypadku wyboru Państwa oferty w przetargu)

12.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, czyli przez  okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

13. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do  zawarcia umowy na zawartych w nim zasadach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

14.Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie na warunkach określonych w SIWZ nr 18/P/1-4/2016, w zawartej umowie oraz przedstawionych w niniejszej ofercie.

15.Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:  …………………………………………………………………………………………………

……….......................................................................................................................................

16.Ofertę składamy na  ………………. kolejno ponumerowanych stronach.

17.Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane w SIWZ:

Załączniki:

.......................................................				........................................................

miejscowość i data					podpis Wykonawcy/Wykonawców

/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

# Załącznik nr 5.4. do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie 4

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 135 tys. Euro pn.: Dostawa probówek do pobierania krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowego użytku  oraz innych akcesoriów w zadaniach 1-4, t. j.:

Zadanie 4 - Przyrządy do pobierania i preparatyki krwi

WYKONAWCA:

1.Nazwa przedsiębiorstwa: ........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2.Adres przedsiębiorstwa: .........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3.Numer telefonu: .......................................................................................................................

4.Numer faksu: ...........................................................................................................................

5.Numer konta bankowego: .....................................................................................................

.....................................................................................................................................................

6. NIP…………………………………………………………………………………………..

7. REGON……………………………………………………………………………………..

8.adres e-mail………………………………………………………………………………….

9.strona internetowa…………………………………………………………………………..

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ           nr 18/P/1-4/2016 – zadanie 4 na: Przyrządy do pobierania i preparatyki krwi

Tabela nr 1

| lp. | nazwa asortymentu | ilość na 18 miesięcy w szt. |
| --- | --- | --- |
| I. | przyrządy do pobierania i preparatyki krwi – typ podstawowy L-0,65 m | 7500 |
| II. | przyrządy do pobierania i preparatyki krwi – typ A-D L – 0,10m | 600 |
| III. | przyrządy do infuzji IS-05 L-0,30m | 800 |
| IV. | zaciskacze szczelinowe | 8000 |

2.Oświadczamy, że przedmiot zamówienia  spełnia nasze  wymagania wymienione w rozdz. I oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.1 – 1.4.–   SIWZ nr 18/P/1-4/2016.

3. ZESTAWIENIE CENOWO-ASORTYMENTOWE:

Tabela nr 2

| L.P. | Asortyment wg tabeli nr 1 | Nazwa produktu wg producenta oraz nr katalogowy produktu wg producenta | Cena netto za 100 szt. | Wielkość jednostkowego opakowania | ILOŚĆ | Wartość zamówienia netto | VAT % | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 2. | II. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | III. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 4. | IV. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

3.1.Wartość pełnego zamówienia netto wynosi:

cyfrowo:................................................................................PLN

słownie: ......................................................................................................................PLN

3.2.Wartość pełnego zamówienia brutto wynosi:

cyfrowo:................................................................................PLN

słownie: ......................................................................................................................PLN

4. Cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w ofercie przez nas jest ceną ostateczną i nie może ulec podwyższeniu.

5. Termin ważności na oferowany przedmiot zamówienia dla poszczególnych elementów nie może być krótszy niż 5 miesięcy od daty dostawy.

6. Oświadczamy, że zaoferowany przez Nas termin dostawy na cito  przedmiotu zamówienia, t. j. w wyjątkowych sytuacjach dostawa na Cito – w czasie maksymalnie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną wynosi *:

............................................................................................................dzień roboczy**/dni robocze**

(proszę wpisać oferowaną liczbę dni  dotyczącą terminu dostawy na cito przedmiotu zamówienia wynoszącą

maksymalnie do 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną)

* brak wpisu lub zadeklarowanie przez Wykonawcę terminu dostawy na cito w czasie wynoszącym więcej                   niż 3 dni robocze  spowoduje przyznanie za kryterium  „termin dostawy na cito”  0 pkt.

Podanie większej  liczby dni  niż 4 dni robocze jako termin dostawy na cito spowoduje odrzucenie oferty.

** niepotrzebne skreślić

6.1.Wprzypadku braku zadeklarowania terminu dostawy na cito w czasie maksymalnie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną w pkt. 6 powyżej, oświadczamy, że w wyjątkowych sytuacjach dostarczymy przedmiot zamówienia w gwarantowanym terminie dostawy na cito wynoszącym do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną.

7.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ nr  18/P/1-4/2016 wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

8. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Firmy dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (proszę wpisać osoby, które będą podpisywać umowę, w przypadku wyboru Państwa oferty w przetargu)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….........................

9. Oświadczamy, że należymy/nie należymy* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy P.z.p.

*niepotrzebne skreślić

(W przypadku, gdy Wykonawca oświadczy, że należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp składa dokument wymagany w SIWZ rozdział III pkt A) ppkt 4.)

10. Oświadczmy, iż korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień  publicznych z dn. 29.01.2014 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zastrzegam, że informacje:

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

na nsp. stronach w ofercie:

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust.4 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. ,  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  ( j. t. – Dz. U. z 2003 r, nr 153, poz. 1503 ze zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

11. Oświadczamy, że osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego zamówienia będzie:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(proszę wpisać osobę oraz nr jej telefonu, która będzie odpowiedzialna za realizację niniejszego zamówienia, w przypadku wyboru Państwa oferty w przetargu)

12.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, czyli przez  okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

13. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do  zawarcia umowy na zawartych w nim zasadach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

14.Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie na warunkach określonych w SIWZ nr 18/P/1-4/2016, w zawartej umowie oraz przedstawionych w niniejszej ofercie.

15.Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

…………………………………………………………………………………………………

……….......................................................................................................................................

16.Ofertę składamy na  ………………. kolejno ponumerowanych stronach.

17.Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane w SIWZ:

Załączniki:

.......................................................				........................................................

miejscowość i data					podpis Wykonawcy/Wykonawców

# Załącznik nr 7.1. – 7.4. do SIWZ

AKCEPTOWANY WZÓR TREŚCI GWARANCJI WADIALNEJ

Podejmujemy się bezwarunkowo i nieodwołalnie wypłacenia Zamawiającemu kwoty do wysokości określonej powyżej po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności jego uzasadniania,   o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem, co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonego w ustawie z dnia           29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Niniejsza gwarancja jest ważna od dnia jej wystawienia do dnia xx-xx-xxxx r. włącznie (okres ważności gwarancji). Wszelkie roszczenia odnośnie niniejszej Gwarancji Gwarant powinien otrzymać w okresie ważności gwarancji.