Pytania i odpowiedzi dot. postepowania poniżej 30 tys. Euro pn.:

„Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych (eksploatacyjnych), kontrolnych i kalibracyjnych do oznaczania aktywności czynnika VIII oraz do oznaczania stężenia fibrynogenu w osoczu wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego, przeznaczonego do wykonywania w/w oznaczeń, w RCKiK we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy”

– nr sprawy 15/Z/2018

**Pytanie 1:**

Firma X zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie dot. ww. postępowania:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator nie posiadający oprogramowania w języku polskim, w którym do głównych opcji programu prowadzą intuicyjne ikony obrazkowe?

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający wyraża zgodę na analizator nie posiadający oprogramowania w języku polskim, w którym do głównych opcji programu prowadzą intuicyjne ikony obrazkowe.

Wrocław, 19-12-2018r.