Dotyczy: postępowania na Dostawę rękawiczek diagnostycznych w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

Nr sprawy: 13/Z/2019

**Pytanie 1:**

dotyczy pozycji 1 i 2 – rękawice winylowe i nitrylowe

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic przebadanych zgodnie z EN 374-1 (z wył. pkt 5.3.2), 2, 3. Pragniemy nadmienić, iż pkt 5.3.2 dotyczy rękawic chemoodpornych stosowanych głównie w przemyśle.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rękawice przebadane zgodnie z EN 374-1 (z wył. pkt 5.3.2), 2, 3.

**Pytanie 2:**

dotyczy pozycji 2 – rękawice nitrylowe

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic nitrylowych z wewnętrzną warstwą polimerową, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rękawice nitrylowe z wewnętrzną warstwą polimerową.